智能视力表+智能模块招标参数

一、技术参数

1、智能视力表

1.1、要求能支持学校实现无需人工的全自动筛查，能够按照班级队列叫号、人脸识别、扫码三种模式进行学生视力筛查；

1.2、支持快速、极速、普通等速度的筛查设置；能够记录和识别未筛查人数、已筛查人数、已筛查项目；通过屏幕汇总显示未筛查的班级状态；筛查数据能够自动导入到学校后台、学校电子视力档案公众号。

1.3、触摸屏: 电容触摸屏；屏幕尺寸:≥15.6英寸；屏幕分辨率: ≥1920*1080

1.4、操作系统; Android 7.1以上；CPU处理器六核 以上

1.5、蓝牙 Bluetooth4.1； WIFI ;支持

1.6、产品尺寸≥304.5mm×206.5mm×3.29mm

1.7、内存:≥ 2GRAM + 16GROM

1.8、支持TF卡扩展

1.9、支持人脸识别；双目红外摄像头像素: 双≥200w； 摄像分辨率:≥1080P；面部识别距离 :0.2M-1.8M；验证速度:≥ 1s/人；人脸验证准确度: 大于99.98%

1.10、支持4G联网上传数据

1.11、安装方式：支持标准壁挂、支架立柱、手提箱三种携带方式，标配包含手提箱、支架、壁挂配件。

1.12、支持基于历史记录定位视力筛查起始位，支持调用历史筛查数据，支持基于屈光度计算视力。

- 智能模块

2.1、电脑、生物测量仪验光仪联网调试，具备上传验光数据，与视力档案系统打通；

2.2、身高体重测量仪联网调试，具备上传身高体重数据到视力档案系统；

2.3、采用低功耗≥4.0蓝牙，C口充电，续航100小时以上

2.4、专用检查数据连接线；

2.5、LED充电及网络状态指示灯，DBA9公头对接口（接口必须与医院现有验光仪匹配）；

★3配置清单

1、智能视力表   2台

2、智能模块     3块

二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：智能视力表保修2年，智能模块保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。