双目间接检眼镜招标参数

一、技术参数

1、产品特点

1.1    LED 灯泡（低温低压、高亮度），寿命长。照明光均匀明亮，亮度连续可调。

1.2    成像清晰、立体感强，而且视场宽阔。仪器主体采用了工程塑料构件，设计精巧紧凑。

1.3    超轻设计，使医务人员无疲劳感，操作时倍感轻松。

1.4    便携式电源适用于手术、查房和会诊。

1.5    仪器备有滤色片及示教、巩膜压迫器，操作更加得心应手。

2、技术性能

2.1    瞳孔调节

2.1.1  52～74mm 可调

2.2    照明亮度

2.2.1  连续无级可调

2.3    头箍调节

2.3.1  头围 520～640mm

2.4    光 斑

2.4.1  大光斑、中光斑、小光斑三种

2.5    滤 色 片

2.5.1  无赤、无色、钴蓝

2.6    照明光源

2.6.1  LED 灯

2.7    显色指数 ≥90%

2.8    电源检眼镜本体：

2.8.1   Li+电池 DC：7.4V

2.9    充电器：AC110V～240V，50Hz/60Hz

2.10   输入功率充电器：15VA

2.11   充电器：15VA

2.12   线充电器：50VA

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。