不锈钢诊断床招标参数

一、技术参数

1、结构组成：诊断床由床架和床面(外包海绵及人造革)组成。

2、产品材质：床架以不锈钢材料制作，床面采用合成革及海绵订制而成，耐用，易清洗；四个脚与床面之间用斜撑杆连接以加强牢固度；脚管采用≥38*1.2mm不锈钢管制作。

3、功能：在诊疗的过程中对病人的头、颈脖、四肢、胸腹腔等进行平躺，让病人在诊疗中的姿态舒适且便于医生的诊疗。

4、适用范围：该产品适用于医院诊断室

5、产品规格：≥1840*610*650(mm)

二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。