电动吸引器招标参数

一、技术参数

1、高负压/高流量

2、输入功率:≥180VA

3、负压调节范围:0.02MPa至极限负压值

4、吸引泵：活塞泵

5、极限负压值：≥0.06MPA

6、噪音：≤65dB（A）

7、抽气速率：≥20L/MIN

8、电源电压：220V±22v 50HZ±1HZ

9、贮液瓶容量:≥2500mL/只，2只一组

10、熔丝管:F2AL250V,Ф5x20

二、配置清单：

1、活塞泵1个

2、真空表1个

3、负压调节阀1个

4、空气过滤器1个

5、贮液瓶2只

6、脚踏开关1个

三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。