手腕式电子血压计招标参数

一、技术参数

1、显示方式：数字式显示法

2、测量方式：示波测定法

3、测量范围： 压力：0mmHg ～299mmHg（0kpa~39.9kpa）

脉搏数：40次/分~180次/分

4、测量精度：±3mmHg以内

5、重量（不含电池）：≤85g

6、外形尺寸：≤长84mm ×宽 62mm × 高21mm

7、腕周测量范围：135mm-215mm

8、附件：7号干电池2节、使用说明书（产品保证书、有害物质含有表、EMC技术资料）、收藏盒。

二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。