血透室20对贝朗脱水膜片采购参数要求

- 该项目为血透室20对贝朗脱水膜片采购；

- 产品具体要求如下：

- （1）适用于贝朗9系血透机及血滤机。

- （2）本产品应用于平衡腔，以实现透析液流量的平衡与稳定。

- （3）为贝朗原厂全新产品。

- 3、竞标方不存在货源授权等纠纷，由此产生的问题皆由竞标方承担；

- 4、安装前联系医疗设备维修中心的工程师，本次安装调试过程中不得影响我院正常工作；

- 5、安装验收合格后，质保期为6个月；

- 6、投标资料中给出投标公司联系电话。