娄底市中心医院电热水器、开水器采购项目采购需求

一、项目概况

1.1 本次采购主要包括但不限于以下电器：

开水器、电热水器

1.2 预算金额:人民币36,250.00元。

1.3 结算方式：按实际发生数量和中标单价进行结算，不突破总预算。

1.4 项目供货期为自合同签订之日起一年内。

1.5交货要求：投标人须承诺按招标人实际需求分批供货。

供货：在收到招标人通知后2日内将货物送达指定地点；

1.6 交付地点：招标人指定地点，包安装、调试。

1.7 质保期：所有货物质保期不得低于12个月；

质保期起算时间：自每批次货物验收合格签字之日起计算；

质保期内出现质量问题，供应商须免费更换或维修。

1.8 必须与本院现使用品牌相匹配

二、供应商资格要求

企业合法资质：供应商须具有合法注册的企业法人资格，持有有效的《营业执照》；具备独立承担民事责任的能力，能开具合法有效的增值税发票。

三、专业能力与经验要求

3.1 专业技术能力

具备履行合同所必需的配送、安装、维修能力；

3.2 售后服务体系

具备完善的售后服务机制，能提供产品质量承诺及快速退换货服务。

四、特殊说明

4.1 本项目不接受联合体投标；供应商不得将本项目转包或违法分包；所有资格证明文件须真实有效，若发现虚假材料，将取消投标资格并追究法律责任；

4.2 招标人保留对供应商资格进行审查和最终认定的权利。

五、需提供的证明材料清单

供应商在投标时须提供以下材料复印件并加盖公章：

5.1 营业执照、法定代表人身份证；

5.2 售后服务承诺函；

5.4 其他招标文件要求的资料。

六、评标方法：采用最低评标价法进行评标，在满足所有参数的条件下，综合报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

七、具体采购名称见附表

附表

| 序号 | 物品名称 | 现用品牌 | 参数 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储水式热水器 | 万家乐 | 因电热水器置放点场地有限，必须与我院使用科室原机型大小规格相匹配，容积：40L，原装新机，快速热水，安全防漏电，必须保证产品与我院使用科室线路安全通用，按甲方要求送至指定位置并安装，质保壹年免费维修，要求接到甲方通知后24小时内维修完毕。 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电热开水器 | 海尔、国林、成就 | 每台含9KW-12KW支承底座，额定容量≥60L,电压380V3，功率9KW,额定电流：13.6A,每小时出水量：100L,两个不锈钢出水水龙头，安全防漏电，加厚保温发泡款，按甲方要求分批送货分批开票送至指定位置并安装，必须保证产品与我院使用科室线路安全通用，每批送货后壹年内免费质保，维修要求接到甲方通知后24小时内维修完毕。 | 10 |  |  |  |
| 3 | 电热水器 | 美的、史密斯、海尔 | 电源电压：220V，容积：80L,能效等级：一级或二级，电源频率：50HZ,速热节能，功率：2500W,强效保温72小时、安全防漏电，按甲方要求分批送货分批开票送至指定位置并安装，必须保证产品与我院使用科室线路安全通用，每批送货后壹年内免费质保，维修要求接到甲方通知后24小时内维修完毕。 | 10 |  |  |  |
| 4 | 合计: |  |  |  |  |  |  |