娄底市中心医院电器材料采购项目采购需求

一、项目概况

1.1 本次采购主要包括但不限于以下电气维修类器材：

LED照明类：LED灯管、LED灯泡、LED平板灯；电气配件类：开关、插座；线缆类：电线（含不同规格型号）；其他未列明但医院紧急维修所需的水暖及电气辅材。

1.2 预算金额:人民币74683.00元。

1.3 结算方式：按实际发生数量和中标单价进行结算，不突破总预算。

1.4 项目供货期为自合同签订之日起三个月内。

1.4 *交货要求：投标人须承诺按招标人实际需求分批供货。

常规供货：在收到招标人通知后1日内将货物送达指定地点；

紧急抢修材料：在接到通知后1小时内送达以确保不影响医疗秩序与安全运行；

若未能按时供货，视为违约，招标人有权视情节轻重采取警告、扣款或单方面终止合同。

1.5 交付地点：招标人指定地点。

1.6 质保期：所有货物质保期不得低于6个月；

如国家规范、生产厂家承诺或行业标准中有更优规定（如LED灯具厂家提供3年质保），则以最高标准执行；

质保期起算时间：自每批次货物验收合格签字之日起计算；

质保期内出现质量问题，供应商须免费更换或维修。

二、供应商资格要求

企业合法资质：供应商须具有合法注册的企业法人资格，持有有效的《营业执照》；具备独立承担民事责任的能力，能开具合法有效的增值税发票。

三、专业能力与经验要求

3.1 从业经验

供应商须具有3年以上（含3年）从事电气器材、水暖设备或相关产品销售与服务的经验；

3.2 专业技术能力

具备履行合同所必需的仓储、运输、配送能力；

具有稳定的供货渠道和库存保障能力，能确保紧急抢修物资1小时内响应送达；

能提供原厂授权或正规代理资质（如为代理商）。

3.3 销售与售后服务体系

具有完善的销售网络和本地化服务能力；

在娄底市或周边地区设有服务网点或常驻人员，能提供7×24小时应急响应服务；

具备完善的售后服务机制，能提供产品质量承诺及快速退换货服务。

四、特殊说明

4.1 本项目不接受联合体投标；供应商不得将本项目转包或违法分包；所有资格证明文件须真实有效，若发现虚假材料，将取消投标资格并追究法律责任；

4.2 招标人保留对供应商资格进行审查和最终认定的权利。

五、需提供的证明材料清单

供应商在投标时须提供以下材料复印件并加盖公章：

5.1 营业执照、法定代表人身份证；

5.2 售后服务承诺函；

5.3 其他招标文件要求的资料。

六、评标方法：采用最低评标价法进行评标，在满足所有参数的条件下，综合报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

七、具体采购名称见附表

附表

| 水暖器材需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 报价（元） | 金额（元） |
| 1 | 床头灯 | T5 | 正泰，欧普，公牛 | 个 | 150 |  |  |  |
| 2 | 平板灯 | 600*600 | 正泰，欧普，公牛 | 个 | 50 |  |  |  |
| 3 | 筒灯 | 3W-6W | 正泰，欧普，公牛 | 个 | 50 |  |  |  |
| 4 | 平板灯 | 300*1200泛光灯 | 正泰，欧普，公牛 | 个 | 50 |  |  |  |
| 5 | LED灯泡 | 9W | 三雄极光，欧普，公牛 | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | LED球泡 | 28W | 三雄极光，欧普，公牛 | 个 | 100 |  |  |  |
| 7 | LED日光灯管 | T5 | 三雄极光，欧普，公牛 | 根 | 100 |  |  |  |
| 8 | LED一拖四日光灯源 | 24W | 三雄极光，欧普，公牛 | 个 | 150 |  |  |  |
| 9 | T5灯管 | 17W | 三雄极光，欧普，公牛 | 个 | 50 |  |  |  |
| 10 | T8灯管空支架 | 支架 | 三雄极光，欧普，公牛 | 根 | 30 |  |  |  |
| 11 | 槽板 | 30槽板 | 中财，伟星，公牛 | 个 | 100 |  |  |  |
| 12 | 插头 | 三芯，二芯 | 三雄极光，欧普，公牛 | 个 | 50 |  |  |  |
| 13 | 三孔插座 | 16A | 三雄极光，欧普，公牛 | 块 | 50 |  |  |  |
| 14 | 五孔插座 | 86型 | 三雄极光，欧普，公牛 | 块 | 100 |  |  |  |
| 15 | 插座 | 地插 | 三雄极光，欧普，公牛 | 个 | 17 |  |  |  |
| 16 | 灯具 | 强光灯 | 三雄极光，欧普，公牛 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 底盒 | 86型 | 伟星，金牛，公牛 | 个 | 50 |  |  |  |
| 18 | 底盒 | 防水86型 | 伟星，金牛，公牛 | 个 | 20 |  |  |  |
| 19 | 底盒修复器 | 86 | 伟星，金牛，公牛 | 个 | 100 |  |  |  |
| 20 | 电机 | 风扇电机 | 民族，欧普，公牛 | 个 | 30 |  |  |  |
| 21 | 电缆线 | 3*6+1 | 金杯，恒飞，京广 | 米 | 100 |  |  |  |
| 22 | 电线BV | 1.5平方 | 金杯，恒飞，京广 | 米 | 200 |  |  |  |
| 23 | 钢钉 | 2.5*30 | 金杯，恒飞，京广 | 盒 | 20 |  |  |  |
| 24 | 护套线 | 1.5平方双股线 | 金杯，恒飞，京广 | 米 | 100 |  |  |  |
| 25 | 护套线 | 2.5平方双股线 | 金杯，恒飞，京广 | 米 | 200 |  |  |  |
| 26 | 接触器 | 交流接触器 | 正泰，欧普，公牛 | 个 | 10 |  |  |  |
| 27 | 金杯电缆 | 4.0平方双股线 | 金杯，恒飞，京广 | 米 | 100 |  |  |  |
| 28 | 空气开关 | 3P 63A | 正泰，欧普，公牛 | 个 | 4 |  |  |  |
| 29 | 空气开关 | 2P32A | 正泰，欧普，公牛 | 个 | 50 |  |  |  |
| 30 | 空气开关 | 2P 63A | 正泰，欧普，公牛 | 个 | 50 |  |  |  |
| 31 | 空气开关 | 3P 100A | 正泰，欧普，公牛 | 个 | 20 |  |  |  |
| 32 | 空气开关 | 3P 250A | 正泰，欧普，公牛 | 个 | 10 |  |  |  |
| 33 | 排气扇 | 300*300 | 民族，欧普，公牛 | 个 | 20 |  |  |  |
| 34 | 试电笔 | 220V | 正泰，欧普，公牛 | 支 | 5 |  |  |  |
| 35 | 铜芯软线 | 1平方 | 金杯，恒飞，京广 | 米 | 100 |  |  |  |
| 36 | 一开开关 | 暗装 | 正泰，欧普，公牛 | 个 | 100 |  |  |  |
| 37 | 两开开关 | 暗装 | 正泰，欧普，公牛 | 个 | 100 |  |  |  |
| 38 | 电度表 | 明装 | 德力西，欧普，公牛 | 个 | 10 |  |  |  |
| 39 | 电机 | 功率7.5KW | 新界 | 台 | 3 |  |  |  |
| 40 | 污水泵 | 功率3KW | 新界 | 台 | 4 |  |  |  |
|  | 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |