口服药送药车招标参数

一、技术参数

- 尺寸：≥600×420×800mm；

- 材质:整车采用1.0mm厚不锈钢管及不锈钢板制作；

3、结构：不锈钢治疗车分上下两层，面板由大型油压机一次性冲压成型成平面或凹面；上下两层均带≥70mm高的三面围栏，可防止物品滑落，配不锈钢满抽屉2个，抽屉内嵌式拉手，每个抽屉内配1个48孔的ABS药杯架，单孔尺寸:宽4.5cm*4.5cm*深2.5cm，中间的隔片是活动的，可自由组合。药杯架每个孔带药品识别卡一个，两端带拉手，可整体提出；

4、脚轮：脚轮采用防滑静音轮，方便灵活，对角装刹车，刹车稳定，静音耐磨。

- 商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。