- 弱视视觉训练仪纠偏组件招标参数

- 一、技术参数

- 1、工作环境温度：10-40摄氏度

- 2、工作环境湿度：≤80%

- 3、运输和存储温度：-20-40摄氏度

- 4、运输和存储湿度：＜93%

- 5、运输和存储环境：无腐蚀性气体和通风良好的室内

- 6、性能：首先识别检测用户的注视和固定，提供即时的生物反馈，让他们看到眼睛瞄准的地方。可以很方便的进行视觉训练并让用户融入和参与，同时解决视觉信息处理问题。眼控可以在玩游戏中提高固定、扫视和追求的准确性和控制力。每项游戏训练都可以在双眼或单眼进行

- 7、特点：可以很方便的进行视觉训练并让用户融入和参与，同时解决视觉信息处理问题。

- 8、视觉训练项目：跟随阅读；小球消失；太空大战；字母配对；字符选择；正反识别；眼睛迷宫；方向旋转；对象选择；视觉混淆；小球迷宫。

- 9、系统配置：

- 9.1 尺寸：≥55寸4K液晶电视

- 9.2 配移动电视支架

- 9.3 图形卡：Geforce GTX 1060

- 9.4 CPU：英特尔酷睿i5

- 9.5 光学眼控游戏眼球跟踪束；

- 9.6 光学眼控游戏训练软件；

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用，交付设备必须为6个月内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修 1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。