# 视觉功能训练治疗软件招标参数

- 一、技术参数

1.结构及组成：该软件是通过网络下载或计算机(或移动终端)预装交付 的客户端，或Web 网页交付在线使用，由精细刺激训练、视觉技巧训练、双眼视功

能训练、Gabor  训练、对比敏感度训练、信息提取训练6个模块组成。

该软件所有模块中包含的训练项目见视觉训练项目表1。

2.适用范围： 适用于儿童轻、中度弱视及融合功能不足的治疗。

3.软件运行环境

| 典型硬件配置 | 外部软件环境 |
| --- | --- |
| 操作系统为Windows或mac0S: 3D模式为红蓝或偏振光： a)CPU:酷睿i3同等或更高配置； b)内存：8GB及以上 c)显卡：标准VGA图形适配器； d)显示器：分辨率1920×1080及以上； e)其他：鼠标、键盘、声卡、音箱或耳 机 ， 红蓝眼镜/偏振光3D眼镜 f)网络连接：10M以上宽带或无线网络。 3D模式为3D: a)CPU:酷睿i5同等或更高配置； b)内存：16GB及以上； c)显卡：NVIDIA Geforce GTX 1660及 以 上 ； d)显示器：3D显示器，分辨率1920× 1080及以上； e)其他：鼠标、键盘、声卡、音箱或耳 机 ； f)网络连接：10M以上宽带或无线网络。 | 3D模式为红蓝或偏振光： Windows 11、 macOS 13或兼容版本 3D模式为3D: Windows 11或兼容版本 Web网页交付在线使用时： Chrome 100或兼容版本 |
| 操作系统为Android或iOS: a)内存：6GB及以上(Android适用)、3GB 及以上(iOS适用); b)处理器：八核1.8GHZ同等或更高配 置、Apple A12及以上(iOS适用); c)分辨率：2560×1600及以上(Android 适用)、2224×1668及以上(iOS适用); d)屏幕尺寸及类型：不低于7寸触摸屏； e)网络连接：10M以上宽带或无线网络。 | Android 11或兼容版本、 iOS 15或兼容版本(iOS 适用) |

# 4. 训练系统：

在符合硬件配置和外部软件环境要求的计算机上使用，支持家庭使用，支持用

户名密码登录，也支持微信扫码登录。

3D 模式为红蓝光的需要与红蓝3D眼镜结合使用。3D 模式为偏振光要启用支持 偏振光功能的显示器，需要与偏振光3D 眼镜结合使用。3D 模式为3D 的要启用支持

裸眼3D 功能的裸眼3D 显示器或头戴3D 显示器，不需要佩戴3D 眼镜。

5.产品资质：公司获得医疗器械生产许可证，产品获得医疗器械二类产品注册证。

视觉训练项目表1:

| 模块 | 训练项目 |  | 刺激模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精细刺激 训练 | 精细描点、连线、描线、描图、记忆找相同、穿钢丝 智力棋、点泡泡、精细无序描点、精细无序闪描点、 彩笔连数字、打苍蝇、食物描线、寻找绿圆、精细趣 味碰撞球、精细贪吃蛇、小球巧闯关、躲红球、小鸟 行走、巧手穿针、套圈大作战、拯救多多、乌鸦喝水， 击退敌军、猴子过桥、旋转钉板、极限躲避、火眼金 睛、刺猬接水果、飞翔的多多 |  | 中心注视刺 激模式、旁中 心注视刺激 模式 |
| 视觉技巧 训练 | 视觉辨别—找差异、视觉认知-局部感知、视觉记忆- 音符广度、视觉追随-帽子移动、视觉广度—舒尔特 表、视觉辨别-找字母、视觉追随—反弹球、手眼协 调—管道、视觉思维—七巧板、视觉认知—连连看. 手眼协调-飞碟射击、视觉思维—拼图、打彩蛋、叠 色块、动物对对碰、翻牌、疯狂灭虫、记忆找小猫、 看谁反应快、点动物、水果连连看、龙珠、派外卖， 泡泡龙、物件拼图、气球小熊、趣味碰撞球、视察力、 图像匹配、养动物、从高到低点画笔、从小数到大、 打云、点数字、躲方块、蜜蜂叠骰子、巧移方块、松 鼠球、贪吃蛇、消方块、找另一半、找数字、黑方块、 花眼看图、手眼协调、弹水果、接鸡蛋、疯狂吃方块、 连线消消看、跳舞机、方格拼图、颜色匹配、加法风 暴、找E字标、蜂窝消数字、找不同字符、旋转记忆 翻牌、记忆翻牌、快速匹配、头像识别、重叠分解， 填图 |  | / |
| 双眼视功能 训练 | 同时视 A训练 | 框套动物、反弹球、找差异、对点连线、 舒尔特表、对图连线、同时视找相同、细 微差异找相同、移动射击、捕蝴蝶、躲球， 数字顺序记忆、俄罗斯方块、兔子吃萝卜， 神射手、图像叠加、拼写字母、跑酷、光 点追逐、过马路 | 分视刺激模 式 |

|  | 同时视 B训练 | 小鸭扑字母、射气球、接磨菇、滑雪、 救蜜蜂、打地鼠、数字顺序记忆、旋转记 忆翻牌、记忆翻牌、俄罗斯方块、螃蟹抓 海星、收集形状 | / |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 融合 | 线条融合、随机点融合、随机点交替闪烁、 融合找相同、随机点融合(苹果香蕉)、 随机点融合(E字方向)、随机点框图提示、 随机点实体图提示、融合看远近、融合找 不同、融合判断方向、融合判断远近、融 合找同一远近、融合调整远近、融合找数 字、融合从近到远、融合喂小狗、动态视 差融合、融合圆、攀岩 |  |
|  | 立体视 | 连棋、找远近、找匹配、捡水果、动态随 机点(E方向)、连连看、小狗过河、泡泡 龙、静态随机点、动态随机点(找匹配). 动态随机点(判断箭头方向)、静态随机 点(判断箭头方向)、二阶立体视找配对， 接水管、修桥、色块归位、消冰块、拯救 企鹅、传送带、踢球 |  |
| Gabor训练 | Gabor斑E字开口方向、Gabor游标训练-垂直(彩色)、 Gabor游标训练-垂直(灰色)、Gabor游标训练- 水平(彩色)、 Gabor游标训练-水平(灰色)、轮 廓知觉(找彩色椭圆)、轮廓知觉(找灰色椭圆)、 轮廓知觉(找灰色圆)、Gabor数空缺、Gabor图形 认知(彩色)、Gabor图形认知(灰色)、视敏度 游标训练-水平(彩色)、视敏度游标训练-水平(灰 色)、视敏度游标训练-垂直(彩色)、视敏度游标 训练-垂直(灰色) |  | / |
| 对比敏感度 训练 | E字母找不同(带perlin噪声)、E字母找不同(带 均匀噪声)、字母找不同(带perlin噪声)、字母 找不同(带均匀噪声)、找相同点、点数字(带perlin 噪声)、点数字(带均匀噪声)、找不同(振幅) |  |  |
| 信息提取训 练 | 闪烁击gabor点、无序击gabor点、找不同(角度) 找不同(相位)、E字母找不同(带perlin噪声)、 E字母找不同(带均匀噪声)、找不同(带perlin 噪声)、找不同(带均匀噪声)、找相同、字母找不 同(带perlin噪声)、字母找不同(带均匀噪声). 点数字(带perlin噪声)、点数字(带均匀噪声) |  |  |

- 二、配置清单

- 1、激活码            150次

- 2、红蓝眼镜        150副

- 商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

- ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。★5、培训及要求：一年内来我院培训1-2次。要求：让科室视训师理解视训软件设计的原理及训练方法，有助于设计视训方案，并对于疑难斜弱视患者能及时调整方案，提高训练效果。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。