娄底市中心医院消防设备设施物资采购清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器（6公斤） | 380 | 83 | 31540 | 国检标准3C认证 |
| 2 | 二氧化碳灭火器（3公斤） | 9 | 180 | 1620 | 国检标准3C认证 |
| 3 | 过滤式自救呼吸器 | 380 | 25 | 9500 | 国检标准3C认证 |
| 4 | 呼吸器箱(4个装带可视窗) | 20 | 90 | 1800 |  |
| 5 | 灭火器箱（8公斤*2个）304不锈钢0.6厚（内置月度检查卡口袋15*10CM） | 30 | 205 | 6000 |  |
| 6 | 软管卷盘 | 20 | 85 | 1700 | 国检标准3C认证 |
| 7 | 消防水带 | 10 | 215 | 2150 | 国检标准3C认证 |
| 8 | 闭门器 | 50 | 80 | 4000 | 尺寸：底座18cm |
| 9 | 烟感（泰和安、无需底座） | 100 | 50 | 5000 |  |
| 10 | 应急灯（卓而信） | 40 | 23 | 920 |  |
| 11 | 左向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼） | 10 | 38 | 380 | 220V嵌入式（内径长35厘米，宽内径长13厘米，外径长39.5厘米，宽外径长16.5厘米，品牌：凯雷德） |
| 12 | 右向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼） | 10 | 38 | 380 |  |
| 13 | 安全出口(用于BCD综合楼、科教楼） | 5 | 38 | 190 |  |
| 14 | 双向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼） | 5 | 38 | 190 |  |
| 15 | 楼层指示牌(用于BCD综合楼、科教楼） | 5 | 45 | 225 | 220V明装（嵌入式外面长43厘米，宽18厘米，里面长38厘米，宽14厘米，品牌：凯雷德） |
| 16 | 左向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼） | 20 | 45 | 900 |  |
| 17 | 右向指示牌(用于BCD综合楼、科教楼） | 20 | 45 | 900 |  |
| 18 | 安全出口(用于BCD综合楼、科教楼） | 10 | 45 | 450 |  |
| 19 | 双面单向指示牌(BC科教楼） | 5 | 45 | 225 | 220V明装（嵌入式外面长43厘米，宽18厘米，里面长38厘米，宽14厘米，品牌：凯雷德 |
| 20 | 单面双向(BC综合楼科教楼） | 5 | 45 | 225 |  |
| 21 | 磷酸铁锂电池（急诊医技楼应急照明） | 10 | 675 | 6750 | 15Ah36V（沃博源W-15-36） |
| 合计：75045元 |  |  |  |  |  |