全自动化学发光免疫分析仪招标参数

- 一、技术参数：

- 1、分析通量：≥50测试/小时。

- 2、试剂位数量：≥10个，支持扫码获取试剂信息。

- 3、试剂冷藏时间：24 小时不间断冷藏，试剂盘冷藏温度 2℃~8℃。

- 4、样本位数量：≥30个，支持样本条码扫码。

- 5、反应杯一次性可添加≥200个反应杯，随时散装添加，具有自动排杯功能。

- 6、支持一键维护，仪器自动进行保养维护，无需人为干预。

- 7、具有自动重测功能，可识别超出限定范围样本。

- 8、安全接口:

- a.接口：USB2.0接口，以太网RJ45 接口；

- B.协议：USB2.0接口用来进行程序升级;以太网RJ45 接口用来通过网络发送到 LIS 系统；

- C.存储：检测结果存储到 AssayDB.db 文件内。

- 9、具有远程诊断功能，支持远程通信功能，自动传输仪器故障信息，实现云平台诊断。

- 10、配≥15寸彩色LED触控屏，触控屏与机身集成一体机，无需鼠标键盘。

- 11、输入功率：≤850VA。

- 12、用于醛酮还原酶 1B10（AKR1B10）测定

13、全自动化学发光免疫分析仪配套耗材清单：

| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 入院最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醛酮还原酶1B10测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 100人份/盒 | 盒 | 152元/人份 |
| 2 | 醛酮还原酶1B10测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒 | 盒 | 152元/人份 |

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满叁年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修叁年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- ★7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。