娄底市中心医院电缆盖板及配套材料采购需求

一、采购概况

- 最高限价：人民币14743.18元

- 工期要求：接到甲方通知7 个日历天内完成供货、安装、调试、验收

- 服务周期：质保期1 年，自验收合格之日起算

二、采购清单

| 序号 | 产品/服务名称 | 规格型号/mm | 板材厚度 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌盖板 | 600 | 0.5 | 米 | 1.5 |
| 2 | 镀锌盖板 | 600 | 0.5 | 米 | 1.8 |
| 3 | 镀锌盖板 | 600 | 0.5 | 米 | 4.0 |
| 4 | 镀锌盖板 | 200 | 0.5 | 米 | 2.0 |
| 5 | 镀锌盖板 | 600 | 0.5 | 米 | 6.0 |
| 6 | 镀锌盖板 | 600*280*50 | 0.5 | 米 | 0.95 |
| 7 | 镀锌盖板 | 600*70*50 | 0.5 | 米 | 4.0 |
| 8 | 铜芯电缆 | 4*10+1*10 | — | 米 | 100.0 |
| 9 | 辅材 | — | — | 项 | 1 |
| 10 | 人工服务 | — | — | 项 | 1 |

三、技术与质量要求

- 镀锌盖板：镀锌层均匀、无毛刺、无锈蚀、尺寸公差符合规范

- 铜芯电缆：绝缘、护套完好，线径达标，严禁非标、再生料

- 安装工艺：敷设规范、固定牢固、接地可靠、标识清晰，符合医院用电安全与消防要求

- 施工期间不破坏医院现有管线、装修、设备，损坏须原样修复并承担费用

四、安全文明施工与现场管理

- 供应商须遵守医院安全、消防、后勤管理规定，不得影响诊疗、办公、患者通行

- 施工区域设置警示标识，做好围挡、防护，工完场清，垃圾日产日清

- 供应商承担施工全过程安全责任，发生人身、设备、财产损失由供应商全额负责

- 严禁在院内吸烟、违规动火、乱拉乱接电线，动火作业须经医院审批

五、验收标准与程序

- 安装完毕后乙方提交验收申请，甲方3 个工作日内组织验收

- 验收内容：数量、规格、品牌、外观、安装工艺、通电测试、资料完整性

- 验收不合格：乙方24 小时内整改或更换，直至合格，工期不予顺延

- 验收合格签署《验收单》，作为付款依据；验收不合格不予付款

六、付款方式

- 全部货物安装验收合格之日起3个月内，支付合同总价款90%

- 质保期届满无质量问题，10 个工作日内无息支付10% 质保金

- 付款前乙方须提供合法有效增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款。

七、采购方式

- 医院公开挂网，固定总价包干，含材料、运输、装卸、安装、人工、辅材、税费、质保、售后等全部费用，不作任何调整

最低评标价法。满足全部参数与要求前提下，报价最低者中标；多个最低价则再次报价，直至确定唯一最低报价。

八、投标需提供资料（复印件加盖公章）

- 1.营业执照，经营范围包含本项目相关内容。

- 2.法定代表人身份证复印件。

- 3.非法定代表人投标需提供：法定代表人授权委托书+ 被授权人身份证复印件。

- 4.售后服务承诺函。

- 5.近三年无重大违法记录声明及信用中国查询截图。

- 6.投标报价单（含税、含明细）。

- 7.其他招标文件要求资料。

- 8.所有资料密封并加盖公章提交。