娄底市中心医院（娄底医院）二次供水蓄水池（箱）

清洗、消毒及检测服务项目采购需求

一、项目基本信息

1. 项目名称：娄底市中心医院（娄底医院）二次供水蓄水池（箱）

清洗、消毒及检测服务项目

2. 实施地点：娄底市中心医院院内及广州医科大学附属第一医院娄底医院院内

3. 评标办法：最低评标价法

4. 分包要求：本项目不允许分包、转包

5. 项目预算：23200.00

二、项目概况

为严格落实卫生行政部门二次供水管理相关规定，保障医院院内生活、消防用水水质安全，杜绝二次供水污染隐患，规范院内二次供水设施运维管理，需对院内全部二次供水蓄水池（箱）进行专业清洗、全方位消毒、水质检测备案，确保水质达标、用水安全、资料齐全合规。

三、服务范围

本项为实质性响应条款，未满足视为无效投标。

中标人须对招标人院内共计9个二次供水蓄水池（箱）进行全面清洗、消毒作业，具体明细如下：

| 序号 | 服务事项 | 体积 （m³） | 数量（个） | 清洗次数 | 单价 限价 | 单价 报价 | 合计金额 | 计划清洗时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 水池清洗 | 300 | 2 | 1 | 2650 |  |  | 2026年11月份 |
| 2 | 不锈钢 水箱清洗 | 70 | 1 | 1 | 1700 |  |  | 2026年11月份 |
| 3 |  | 60 | 2 | 1 | 1500 |  |  | 2026年11月份 |
| 4 |  | 160 | 2 | 2 | 2400 |  |  | 2026年6月份 和11月份 |
| 5 |  | 90 | 2 | 1 | 1800 |  |  | 2026年11月份 |
|  | 总金额 |  |  |  |  |  |  |  |

四、作业标准及施工要求

1. 施工前，中标人须报备院方及相关职能科室，获批后方可进场施工。

2. 严格按照国家《二次供水清洗消毒操作规程》执行净、涮、磨、洗标准化作业流程，采用安全、定量方式规范消毒，确保水池箱体干净、水质无异味、无残留污染，完全达标合规；并顺利通过监管部门检查、备案。如中标人服务质量不达标、水质检测不合格的，应在院方通知时限内进行整改。

3. 全程规范做好清洗消毒全过程台账记录，如实填写清洗消毒记录表，施工完成后统一交由院方专管人员罗立楚签字确认，归档留存。

4. 本项目所使用的全部清洗剂、消毒剂、耗材材料，必须符合国家产品质量标准及环保要求，严禁使用不合格、过期、三无材料。

5. 施工前必须完善安全作业规程，现场设置醒目安全警示牌，落实安全防护、防污染措施；施工完毕后及时清理全部施工废弃物，规范分类处置危险废物，做到工完场清。

6. 施工全过程须科学统筹停水、作业、通水时间，严禁影响医院正常医疗经营、患者及职工生活用水、消防应急供水，保障全院供水持续稳定、无中断、无风险。

五、检测、时限及责任要求

1. 本项目所有水质取样、检测、检验、备案产生的全部费用均由中标人全额承担，由中标人自行对接具备资质的正规第三方检测机构完成全项水质检测工作。

2. 工期时限：中标人接到院方正式施工通知后，须在10个工作日内按院方要求完成蓄水池（箱）的清洗、消毒作业。

3. 报告时限：清洗消毒工作完成后，中标人须在10个工作日内取得并出具正式的水质检测合格报告。

4. 责任承担：因中标人施工逾期、报告逾期、施工不规范、水质不达标等问题造成的水质超标、部门处罚、院内用水故障、经济损失及运维风险等，全部责任及损失由中标人自行承担。

六、投标资质实质性要求

本条款为硬性实质性要求，投标人投标资料缺失、证件过期、不符合规范要求的，直接判定为无效投标，作废标处理：

1. 投标人须提供合法有效的营业执照；

2. 所有现场作业人员须提供有效的个人健康证明；

3. 投标人须提供有效的卫生监督意见书。

七、其他要求

1. 中标人须服从院方现场管理、调度及监督，严格遵守医院院内施工管理、消防安全、院感管理各项制度。

2. 清洗消毒质量、水质检测结果必须满足国家及卫健部门二次供水卫生标准，确保顺利通过监管部门检查、备案。

3. 本项目禁止分包、转包，一经发现，院方有权终止合作、取消中标资格并追究违约责任。