娄底市中心医院

采购文件

项目名称：娄底市中心医院净化空调过滤器更换和中央空调清洗消毒服务采购项目

（医院公开挂网）

二〇二六年六月

- 第一章 投标邀请

- 娄底市中心医院净化空调过滤器更换和中央空调清洗消毒服务项目进行医院公开挂网，将事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：娄底市中心医院净化空调过滤器更换和中央空调清洗消毒服务项目

- 采购方式

- 1、医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 三、投标人资格要求

- 1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：详见医院官网公开挂网表

- 2、开标地点;娄底市中心医院

- 五、采购人地址和联系方法：

- 1、采购人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：张思远 15115875288

- 3、采购人地址：娄底市长青中街51号

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，采购人将重新挂网采购：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，有效投标人少于3家的。

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 服务次数（1） | 预算总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 娄底市中心医院净化空调过滤器更换和中央空调清洗消毒服务 | 1 | 25.9 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求（以下内容必须全部响应，否则视为无效投标）

1、施工前后要和甲方负责人沟通，以知晓施工动态和施工的相关的影响事宜，不得影像医院正常工作

2、施工周期和要求：在接到医院通知后要随叫随到，根据各科室的时间安排进行过滤器更换和清洗消毒工作。要求全院净化空调过滤器每年更换一次；对中央空调和净化空调的清洗消毒每年进行一次，计划都安排在冷热切换过渡季节进行，要求对中央空调主机的冷凝器进行拆洗、通炮，清洗消毒完成后保证系统的正常运行，水质和空气质量均满足使用要求。

3、验收标准：过滤器更换完毕和中央空调、净化空调清洗消毒完毕后满足使用要求。过滤器产品质量应符合国家标准，技术参数和尺寸满足招标文件要求，外包装必须是原厂包装，到货时应保证完好无损；净化空调清洗消毒完毕后统一进行空气质量检测，负责第三方检测服务并出具检测报告。经使用部门和设备维修中心共同验收合格方可。

4、质保期为验收合格后3个月，质保期内如出现问题，需在24小时内免费更换。

5、投标方应在投标资料里提供详细方案，包括但不限于服务团队人员，服务团队联系电话等。

6、投标单位具有国家行业协会颁发的具有中央空调设备安装维修服务企业资质证书一级及以上资质；具有中央空调系统清洗服务企业资质证书一级及以上资质；

7、投标单位拟配备项目团队中项目负责人(项目授权代表)需具有暖通工程师资格证书。拟配备的项目服务人员≥3人（不含项目负责人），每个服务人员均需持有国家相关行政部门颁发的上岗证件：制冷与空调作业证、电工作业证、高空作业证，要求提供所有持证人员（含服务人员和项目负责人）和公司签订的劳动合同。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

10、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

四、合同

合同编号：

净化空调过滤器更换和中央空调、净化空调

清洗消毒服务合同

甲方（采购方）：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：刘子文

联系电话：13762299668

乙方（供货方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

- 甲方通过 医院公开挂网 方式采购 净化空调过滤器更换和中央空调、净化空调清洗消毒服务 ，乙方为中选供应商，项目编号： / 。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购 净化空调过滤器更换和中央空调、净化空调清洗消毒服务 相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条  服务内容及服务价格

- 1.1 服务内容

- 1.1.1按甲方要求和频次对全院净化空调过滤器进行更换；按甲方要求和频次对全院中央空调（不包含急诊医技楼）、净化空调进行清洗消毒服务，包括新风柜和管道化学清洗消毒（冷冻水管道、冷却水管道）、风管清洗消毒、出风口及进风口清洗消毒（其中不包含冷却塔的清洗消毒），对中央空调主机的冷凝器进行拆洗、通泡；清洗消毒完毕后负责委托第三方检测服务及出具检测报告。具体净化空调过滤器型号、数量和中央空调、净化空调清洗消毒服务范围详见附件一、附件二。

- 1.1.2服务频次：服务期内，全院净化空调过滤器全部更换1次，进行1次中央空调、净化空调的清洗消毒服务。

- 1.1.3乙方应保证更换和清洗消毒完成的空调系统能顺利运行。

- 1.1.4更换和清洗消毒所需工具设备由乙方自备，费用由乙方自行负责。

- 1.1.5乙方负责整个服务过程中的安全责任；服务要在不影响全院正常工作的情况下进行。

  - 1.2服务价格

  - 本合同服务价格为人民币         元整（¥             ），该约定价格为固定总价，不因物价、市场波动变更，约定价格包括且不限于改造费、设计费、材料费、配件费、人工费、安装费、包装费、运输费、装卸费、差旅费、调试费、检测费、报告费、检验费、税费、保险费、售后服务费、附随服务费等在内所有费用。

第二条  服务期限、地点

  - 2.1 服务期限：签订合同后20天内，乙方应完成全部净化空调过滤器的采购；自2026年  月  日起至2026年12月31日止，根据甲方要求按照计划完成净化空调过滤器的更换和中央空调、净化空调的清洗消毒服务，并经甲方验收合格、交付甲方使用。

  - 2.2 甲方指定服务地点：娄底市中心医院全院区。

2.3 由乙方自备交通运输工具将服务所需设备、配件等运至合同约定地点，并负责设备、配件等装卸、搬运的人工费用。

第三条 质量标准、质量验收、包装要求

3.1 质量标准：乙方所提供的产品应为原厂全新优质产品，质量应符合或优于国家标准，技术参数和尺寸应符合招标文件要求；乙方应确保安装和清洗消毒后的设备性能稳定，操作顺畅，空气质量检测结果满足甲方使用要求，性能、精度符合工艺要求和行业标准。

3.2 质量验收：以本合同约定标准按以下方式进行验收：

3.2.1 净化空调过滤器验收

3.2.1.1 到货验收：乙方将产品运至合同约定地点后，应通知甲方，并向甲方提供厂家标准资料文件（进口设备需提供真实有效的海关报关单，其他设备需提供产品合格证、使用说明书和原厂售后质保承诺书）。甲方自接到乙方通知之日起7日内组织人员对产品按合同和响应文件约定及厂家出厂装箱单进行现场验收，经甲方验收合格并签署验收报告单后，乙方方可进行现场拆包、安装、调试，培训。如经甲方验收不合格，乙方应在7日内无条件更换到位。

3.2.1.2 拆包、安装、调试、培训验收：乙方将产品全部拆包、安装、调试、培训后应及时通知甲方，甲方自接到乙方通知之日起3日内自行组织进行净化空调过滤器总体验收。经甲方验收合格后，签署净化空调过滤器总体验收报告单，如经甲方验收不合格，乙方应在7日内无条件予以返工并承担所有费用。

3.2.1.3甲方验收时如发现乙方所交付、安装的产品不符合本合同约定，甲方应做出详尽的现场记录，由甲乙双方签署备忘录，该现场记录和备忘录作为乙方补交缺少部件，更换不符标准部件的有效依据，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

3.2.1.4 包装要求：乙方提供的产品必须是原厂包装，外包装到货时应保证完好无损，否则甲方有权拒绝收货，由此造成的延期交货违约责任和一切经济损失全部由乙方承担。

3.2.2 中央空调、净化空调清洗消毒服务验收

3.2.2.1 清洗消毒验收标准：清洗后验收指标达到GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》、WS394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求，并通过国家合格检测。

3.2.2.2 乙方按甲方要求和频次，完成全部清洗消毒服务后，应委托具有相应检测资质的第三方检测机构进行空气质量检测，经第三方检测合格并向甲方提供第三方检测机构出具的检测合格报告，视为验收合格；如乙方无法提供前述检测合格报告，视为验收不合格，乙方须无条件返工并承担由此产生的一切费用。

3.2.2.3 中央空调、净化空调清洗消毒服务总体验收：乙方在本合同期限内的清洗消毒服务全部完成并取得第三方检测机构出具的空气质量检测合格报告后通知甲方进行总体验收，甲方经总体验收合格后向乙方出具中央空调、净化空调清洗消毒服务总体验收合格报告单。

第四条 双方责任和义务

4.1 甲方责任和义务

4.1.1 甲方负责协调、处理与更换、清洗消毒服务有关事宜，为乙方创造良好的更换、清洗消毒服务环境。

4.1.2 甲方委派 李建军 作为代表，跟踪、检查改造、调试现场。

4.2 乙方责任和义务

4.2.1 乙方应按招标要求配备具有相应特种作业资格证和职业技能等级证的操作人员进行服务；乙方在更换、清洗消毒服务过程中应加强操作人员的安全教育，杜绝安全事故的发生。

4.2.2 乙方应与甲方沟通服务内容、设备日常使用情况等、需要达到的效果等具体情况。

4.2.3 乙方负责更换、清洗消毒服务工作，做好更换、清洗消毒服务内部记录，服务完成后对设备进行检测校验。

4.2.4 乙方负责更换、清洗消毒服务后的售后服务保障，确保设备在质保期内正常运行使用。

4.2.5 乙方须指派          （电话：                  ）专门负责与甲方联系售后服务事宜，如人员发生变动，应及时通知甲方。

第五条 质保期及质保服务

5.1 质保期为 3 个月，净化空调过滤器的质保期自甲方在净化空调过滤器总体验收报告单签字确认合格之日起开始计算，中央空调、净化空调清洗消毒服务的质保期自甲方在中央空调、净化空调清洗消毒服务总体验收报告单签字确认合格之日起开始计算。

5.2 乙方在质保期内免费提供维修、更换、保养、咨询等服务。在质保期内，如本合同设备出现因更换过滤器所导致的质量问题或因乙方服务不到位发生其他故障，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后 1 小时内响应，响应后 24 小时内赶到甲方提供服务，相关费用由乙方承担。如乙方不及时提供服务，甲方有权委托第三方提供改造、更换、保养、咨询等服务，由此产生的相关费用，甲方有权在应付款中扣除、不足部分由乙方另行补足，或要求乙方将第三方提供服务产生的相关费用直接支付给甲方。

5.3 质保期内，乙方至少对设备进行二次巡检，并向甲方提交巡检记录。

5.4 质保期届满后，如本合同设备出现故障问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后 1 小时内响应，响应后 24 小时上门服务，相关费用由甲方承担。

第六条 付款时间、方式

6.1 甲方通过银行转账方式向乙方指定银行账户支付款项：甲方在净化空调过滤器总体验收报告单和中央空调、净化空调清洗消毒服务总体验收报告单上签字确认验收合格之日（以甲方最后签字日期为准）起4个月内，向乙方支付合同约定总价款的90%；余款10%由甲方在全部质保期届满且不存在需被扣除情形之日起30个工作日内，免息支付给乙方。

6.2 乙方指定收款银行账户的开户名：                         ；开户银行：                           ；账号：                    。

6.3 乙方应在甲方首次付款前，向甲方提供以乙方自己名义开具的价税合计金额与本合同总价等额的增值税普通发票；如乙方未及时提供发票，甲方有权顺延付款，由此产生的责任均由乙方自行承担。

第七条 风险承担

7.1 乙方履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在运输、装卸、更换、清洗、消毒及调试过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。

7.2 本合同乙方提供的设备、配件等毁损、丢失的风险自甲方在验收报告单上签字确认合格后转移给甲方，此前配件的一切风险均由乙方承担。

7.3 如甲方因乙方服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

第八条 廉洁条款

8.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

8.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第九条 保密条款

9.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息、患陪个人信息等，均属保密信息。

9.2 乙方应对保密信息采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

9.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

9.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

第十条 通知与送达

10.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

10.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

10.2.1 甲方的联系地址：娄底市中心医院医疗设备维修中心，联系人： 王学辉 ，联系电话： 13875448558 ，邮箱地址： / ，或微信号： 13875448558 。

10.2.2 乙方的联系地址：                                              ，联系人：       ，联系电话：             ，邮箱地址： / ，或微信号：      。

10.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

10.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

第十一条 合同的变更、解除

11.1 本合同经双方协商一致后可以变更，双方应另行签订补充协议。

11.2 如甲方因政策变化等非自身主观原因不需要购买本合同服务，经书面通知乙方后可以提前终止本合同；如甲方因运营需要等原因不需要购买本合同部分服务，不需要购买的部分自动从采购内容中剔除。

11.3 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权拒绝支付任何价款并解除合同：

11.3.1 乙方逾期 10日仍未能完成过滤器采购或未能完成更换、清洗消毒服务的；

11.3.2 乙方提供的设备、配件等质量或服务质量不符合本合同要求的；

11.3.3 乙方在服务时未尽注意义务导致设备发生无法修复的故障；

11.3.4 乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三方；

11.3.5 其他根本违约的情形。

第十二条 违约责任

12.1 甲方因11.2情形提前终止本合同或剔除部分采购内容均无须承担违约责任，乙方不得因此要求甲方予以任何经济赔偿或补偿。

12.2 如乙方未在本合同约定时间内完成采购、服务并经验收合格交付给甲方使用或在质保期内未按本合同约定完成服务的，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，按本合同约定总价款的千分之一标准向甲方支付违约金。

12.3 如乙方单方解除合同或甲方因11.3情形解除合同，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费、保全保险费等）外，还须按本合同总价款30%标准向甲方支付违约金。

12.4 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金26000.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

12.5 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

第十三条 争议解决

13.1 本合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。

13.2 如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十四条 附则

14.1 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

14.2 本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院      乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：         或委托代理人（签字）：

合同签订地、履行地：娄底市娄星区    签订时间：      年     月     日

附件一、净化空调过滤器型号、数量清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*96 | 8 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 592*592*96 | 8 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 592*287*96 | 12 |  |
| 4 | 中效过滤器 | 595*595*534/6P | 8 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*592*534/6P | 8 |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592*287*534/3P | 12 |  |
| 7 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 |  |
| 8 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 8 |  |
| 9 | 高效过滤器 | 1200*580*150 | 5 |  |
| 10 | 回风网 | 1100*350*20 | 10 |  |
| 11 | 回风网 | 505*505*20 | 5 |  |
| 12 | 回风网 | 405*405*20 | 3 |  |
| 13 | 回风网 | 285*285*20 | 5 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 592*290*46 | 8 |  |
| 2 | 中效过滤器 | 592*287*381*3P | 8 |  |
| 3 | 中效过滤器 | 865*235*69 | 4 |  |
| 4 | 中效过滤器 | 340*340*69 | 4 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 820*255*69 | 12 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 950*200*50 | 4 |  |
| 7 | 高效过滤器 | 1200*350*50 | 4 |  |
| 8 | 高效送风口板式 | 450*445*20 | 56 |  |
| 9 | 高效送风口板式 | 200*265*20 | 3 |  |
| 10 | 回风网 | 845*250 | 1 |  |
| 11 | 回风网 | 800*250 | 3 |  |
| 12 | 回风网 | 350*350 | 17 |  |
| 13 | 回风网 | 450*450*20 | 2 |  |
| 14 | 回风网 | 1090*140 | 10 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 3 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*295*96 | 12 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*595*96 | 20 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 595*495*96 | 4 |  |
| 4 | 初效过滤器 | 595*595*534/6P | 20 |  |
| 5 | 初效过滤器 | 595*295*534/3P | 12 |  |
| 6 | 初效过滤器 | 595*495*534/5P | 4 |  |
| 7 | 高效过滤器 | 485*485*90 | 6 |  |
| 8 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 4 |  |
| 9 | 高效过滤器 | 530*530*90 | 8 |  |
| 10 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 5 |  |
| 11 | 回风网 | 380*380 | 10 |  |
| 12 | 回风网 | 560*410 | 10 |  |
| 13 | 回风网 | 510*510 | 6 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*295*96 | 12 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*595*96 | 8 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 595*295*534/3P | 12 |  |
| 4 | 初效过滤器 | 595*595*534/6P | 8 |  |
| 5 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 9 |  |
| 7 | 回风网 | 455*340*20 | 10 |  |
| 8 | 回风网 | 285*285*20 | 3 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 592*592*96 | 88 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 592*287*96 | 76 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 595*595*96 | 12 |  |
| 4 | 中效过滤器 | 592*592*534/6P | 104 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*287*534/3P | 64 |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592*490*534/5P | 12 |  |
| 7 | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | 6 |  |
| 8 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 4 |  |
| 9 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 8 |  |
| 10 | 高效过滤器 | 762*610*70 | 19 |  |
| 11 | 高效过滤器 | 762*305*70 | 19 |  |
| 12 | 高效过滤器 | 610*540*70 | 7 |  |
| 13 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 3 |  |
| 14 | 高效过滤器 | 485*485*90 | 10 |  |
| 15 | 高效过滤器 | 848*610*70 | 7 |  |
| 16 | 高效过滤器 | 940*610*70 | 7 |  |
| 17 | 高效过滤器 | 940*537*70 | 13 |  |
| 18 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 20 |  |
| 19 | 回风网 | 285*285*20 | 30 |  |
| 20 | 回风网 | 803*337*20 | 80 |  |
| 21 | 回风网 | 405*405*20 | 36 |  |
| 22 | 回风网 | 455*340*20 | 8 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 420*290*90 | 3 |  |
| 2 | 初效活性炭过滤器 | 420*290*100 | 3 |  |
| 3 | 高效过滤器 | 420*290*90 | 3 |  |
|  |  |  | 9 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*95 | 56 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*295*95 | 48 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 295*295*95 | 12 |  |
| 4 | 初效过滤器 | 595*495*95 | 16 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 595*595*534/8P | 56 |  |
| 6 | 中效过滤器 | 595*295*534/4P | 40 |  |
| 7 | 中效过滤器 | 295*295*534/4P | 12 |  |
| 8 | 中效过滤器 | 595*495*534/8P | 16 |  |
| 9 | 亚高效过滤器 | 590*490*292 | 4 |  |
| 10 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 8 |  |
| 11 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 4 |  |
| 12 | 亚高效过滤器 | 287*287*292 | 2 |  |
| 13 | 高效过滤器 | 610*305*290 | 48 |  |
| 14 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 22 |  |
| 15 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 14 |  |
| 16 | 回风口 | 770*90 | 16 |  |
| 17 | 回风口 | 340*295 | 30 |  |
| 18 | 回风口 | 560*330 | 10 |  |
| 19 | 回风口 | 735*340 | 12 |  |
| 20 | 回风口 | 835*335 | 6 |  |
| 21 | 回风口 | 294*173 | 10 |  |
| 22 | 回风口 | 835*295 | 30 |  |
| 23 | 回风口 | 227*173 | 6 |  |
| 24 | 回风口 | 445*300 | 34 |  |
| 25 | 回风口 | 635*295 | 52 |  |
| 26 | 回风口 | 340*295 | 6 |  |
| 27 | 回风口 | 375*225 | 24 |  |
| 28 | 回风口 | 605*375 | 16 |  |
| 29 | 回风口 | 375*293 | 8 |  |
| 30 | 回风口 | 293*270 | 4 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 594*490*46 | 40 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 594*289*46 | 8 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 594*594*46 | 8 |  |
| 4 | 初效过滤器 | 289*594*46 | 8 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*490*534 | 40 |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592*287*534 | 8 |  |
| 7 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 8 |  |
| 8 | 中效过滤器 | 287*592*534 | 8 |  |
| 9 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 4 |  |
| 10 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 4 |  |
| 11 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 36 |  |
| 12 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 30 |  |
| 13 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 20 |  |
| 14 | 回风口 | 335*285 | 15 |  |
| 15 | 回风口 | 140*140 | 14 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 8 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 8 |  |
| 3 | 中效过滤器 | 592*592*534/6P | 8 |  |
| 4 | 中效过滤器 | 592*287*534/3P | 8 |  |
| 5 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 10 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 4 |  |
| 7 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 24 |  |
| 8 | 中效过滤器 | 645*515*534*5P | 8 |  |
| 9 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 8 |  |
| 10 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 3 |  |
| 11 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 2 |  |
| 12 | 回风网 | 410*250 | 8 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 72 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 24 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 800*620*55 | 4 |  |
| 4 | 中效过滤器 | 592*287*381*4P | 88 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*592*381*8p | 48 |  |
| 6 | 亚高效过滤器 | 594*594*280 | 4 |  |
| 7 | 亚高效过滤器 | 594*287*280 | 4 |  |
| 8 | 黑色尼龙网过滤器 | 1300*1100 | 1 |  |
| 9 | 回风口过滤器 | 1095*245*20 | 40 |  |
| 10 | 回风口过滤器 | 515*270*5 | 4 |  |
| 11 | 回风口过滤器 | 320*320*5 | 46 |  |
| 12 | 回风口过滤器 | 795*245*20 | 16 |  |
| 13 | 回风口过滤器 | 515*515*5 | 10 |  |
| 14 | 回风口过滤器 | 310*310*5 | 10 |  |
| 15 | 回风口过滤器 | 320*265*5 | 4 |  |
| 16 | 回风口过滤器 | 320*270*5 | 4 |  |
| 17 | 高效过滤器 | 915*505*69 | 6 |  |
| 18 | 高效过滤器 | 915*305*69 | 5 |  |
| 19 | 高效过滤器 | 915*610*69 | 18 |  |
| 20 | 高效过滤器 | 915*915*69 | 8 |  |
| 21 | 高效过滤器 | 505*610*69 | 3 |  |
| 22 | 高效过滤器 | 505*450*69 | 5 |  |
| 23 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 20 |  |
| 24 | 高效过滤器 | 484*484*150 | 5 |  |
| 25 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 7 |  |
| 1 | 回风口 | 445*345 | 30 |  |
| 2 | 回风口 | 310*310 | 28 |  |
| 3 | 回风口 | 440*440 | 10 |  |
| 4 | 回风口 | 1125*345 | 10 |  |
| 5 | 回风口 | 625*325 | 8 |  |
| 6 | 尼龙网回风口 | 950*100 | 8 |  |
| 7 | 尼龙网回风口 | 630*100 | 10 |  |
| 8 | 初效过滤器 | 592*592*96 | 16 |  |
| 9 | 初效过滤器 | 592*287*96 | 16 |  |
| 10 | 中效过滤器 | 592*592*534/6P | 12 |  |
| 11 | 中效过滤器 | 592*287*534/3P | 12 |  |
| 12 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 |  |
| 13 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 2 |  |
| 14 | 高效过滤器 | 484*484*95 | 3 |  |
| 15 | 高效过滤器 | 610*610*95 | 14 |  |
| 16 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 10 |  |
| 17 | 高效过滤器 | 500*400*100 | 2 |  |
| 18 | 高效过滤器 | 600*600*120 | 1 |  |

初效过滤器为铝型材外框，龙骨架工艺，滤料为5MM绿白料；中效过滤器为铝型材外框，需要加装饰条，F8效率，滤料为玻璃纤维或者复合棉化纤滤袋；回风口为5MM绿白料、尼龙网，回风口过滤器为铝型材外框，龙骨架工艺；高效过滤器为铝型材或不锈钢外框，有隔板过滤器采用铝箔或纸隔板，滤料为玻璃纤维滤纸，需提供高效过滤器检验报告。

乙方提供过滤器需要保证产品质量，在使用期限内出现的任何因质量问题造成的损失由乙方承担，另外需要满足过滤器需要的供货周期。

附件二、中央空调、净化空调清洗消毒服务内容

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗消毒 | A区、B区手术室净化空调 | 28台 | 清华同方、雅士 |
| 2 | 清洗消毒 | A区，水冷式螺杆机组 | 1台 | 开利30XW1152/XWM1202 |
| 3 | 清洗消毒 | A区，水冷式离心机组 | 1台 | 开利19XR65654U5LGH52/XR4N1301 |
| 4 | 清洗消毒 | B区，水冷式螺杆机组 | 1台 | 特灵RTHG350 |
| 5 | 清洗消毒 | B区，水冷式螺杆机组 | 1台 | 特灵RTHDE3F2F3 |
| 6 | 清洗消毒 | D区，涡旋式风冷模块机组 | 6台 | 志高LSQWRF65M/TA |
| 7 | 清洗消毒 | E区，水冷式螺杆机组 | 1台 | 特灵CVHG1100 |
| 8 | 清洗消毒 | E区，水冷式螺杆机组 | 1台 | 特灵RTHG400 |
| 9 | 清洗消毒 | E区，涡旋式风冷模块机组 | 4台 | 维克VAXH02021NNA |
| 10 | 清洗消毒 | 门诊楼，水冷式螺杆机组 | 1台 | 特灵RTHD |
| 11 | 清洗消毒 | 门诊楼，涡旋式风冷模块机组 | 3台 | 麦克维尔MAC120DR-FAB |
| 12 | 检测报告 | 出具常规洁净空气检测报告 | 1项 | 不包含门诊楼生殖中心的检测报告，该VOCs检测和洁净空气检测于2026年3月5日已检完 |
|  | 备注：本次清洗消毒服务不包含冷却塔的清洗消毒。 |  |  |  |

- 第三章   投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本采购项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

七、我单位承诺参与本项目时不存在围标、串标、陪标等违法行为

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标人应根据文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足文件第二章的所有条款要求，其投标无效；

（3）本项目为最低价评分法，所有参数必须全部响应，并在响应表中逐条应答，如有任何一条负偏离，则视为无效投标