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项目名称：娄底市中心医院防火门采购招标文件
（院内招标）

二〇二六年七月


第一章 投标邀请
我单位就防火门采购进行公开挂网招标，现将招标事项公告如下：
一、项目信息
项目名称：防火门
二、采购方式
医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。
三、投标人资格要求
1.具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围；
2.参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.投标人未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信行为记录名单”；
4.本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。
四、投标截止时间、开标时间及地点：
1.投标截止时间：7月17日—23日（五个工作日）
2.开标时间：另行通知
3.开标地点：娄底市中心医院综合楼
五、招标人地址和联系方法：
1.招标人名称：娄底市中心医院
2.联系人及联系方式：杨斯 13875424543
3.招标人地址：娄底市长青中街51号娄底市中心医院综合楼307



                                        

                                                                                                 


第二章采购需求
一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点
1. 采购项目和清单
防火门采购清单
	序号
	名称
	品牌、型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合元计（元）

	1
	防火门
	钢制乙级
	16.65
	平方
	 
	9800 

	合计：9800元


注：总金额不得超过9800元。
2.服务时间：双方签订合同时具体约定。
3.服务地点：娄底市中心医院。
二、项目内容及要求，以下内容均需满足，不满足的视为无效投标
   1.所提供产品符合国家标准，有3C认证；
2.所提供的防火门有铭牌；
3.所提供的防火门要求采用乙级或以上防火门；
   4.所提供的防火门颜色要与我单位原有防火门的颜色保持一致；
[bookmark: _GoBack]   5.本次采购不含门框，16.65平方共计5扇防火门，规格、颜色需供应商现场负责测量确认，成交后由甲方指定安装的具体位置；
   6.本次采购总价包括且不限于拆除原有防火门费用、设计费、材料费、人工费、安装费、包装费、运输费、装卸费、调试费、检测、检验费、税费、保险费、售后服务费等在内所有费用；
三、标书要求
1.封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；
2.“三证合一”或“五证合一”营业执照；
3.投标人身份证复印件；
4.如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书，并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途并签全名。
5.履行本项目所必需的资质证明；
6.针对此项目的技术、服务方案；
7.投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；
8.投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章。



