娄底市中心医院

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院隔离护栏采购招标文件

（院内招标）

二〇二六年七月

- 第一章 投标邀请

- 我单位就隔离护栏采购进行公开挂网招标，现将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：隔离护栏

- 二、采购方式

- 医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 三、投标人资格要求

- 1.具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围；

- 2.参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3.投标人未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4.本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1.投标截止时间：7月17日—23日（五个工作日）

- 2.开标时间：另行通知

- 3.开标地点：娄底市中心医院综合楼

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1.招标人名称：娄底市中心医院

- 2.联系人及联系方式：杨斯 13875424543

- 3.招标人地址：娄底市长青中街51号娄底市中心医院综合楼307

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目和清单

隔离护栏采购所需材料清单

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合元计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离护栏 |  | 高1.2米、长3米 | 120 | 米 | 210 | 25200 |
| 2 |  | 隔离护栏 | 高0.6米、长3米 | 30 | 米 | 140 | 4200 |
| 3 |  | 隔离护栏 | 定制款（高1.2米，长1.5米） | 19.5 | 米 | 245 | 4777.5 |
| 4 |  | 底座 | 水泥底座 | 15 | 套 | 135 | 2025 |
| 合计：36202.50元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：单价金额不得超过限定单机，总金额不得超过3.62万元。

2.服务时间：双方签订合同时具体约定。

3.服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求，以下内容均需满足，不满足的视为无效投标

1.所提供产品符合国家标准；

2.不接受物流发货，需当面验收；

3.本次采购总价包括且不限于设计费、材料费、人工费、安装费、包装费、运输费、装卸费、调试费、检测、检验费、税费、保险费、售后服务费等在内所有费用；

三、标书要求

1.封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2.“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3.投标人身份证复印件；

4.如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书，并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途并签全名。

5.履行本项目所必需的资质证明；

6.针对此项目的技术、服务方案；

7.投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8.投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章。