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项目名称：娄底市中心医院消防器材采购招标文件
（院内招标）

二〇二六年八月


第一章 投标邀请
娄底市中心医院对消防器材进采购行挂网招标，招标事项公告如下：
一、项目信息
项目名称：消防器材（详情附表）
二、采购方式
[bookmark: _GoBack]医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。
三、投标人资格要求
1、具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围；
2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；
4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。
四、投标截止时间、开标时间及地点：
1、投标截止时间、开标时间：另行通知
2、开标地点：娄底市中心医院综合楼
五、招标人地址和联系方法：
1、招标人名称：娄底市中心医院
2、联系人及联系方式：杨斯 13875424543
3、招标人地址：娄底市长青中街51号娄底市中心医院综合楼307



                                        

                                                                                                 


第二章采购需求
一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点
1.采购项目和清单
附件1
注：总金额不得超过2.15万元。
2、服务时间：双方签订合同时具体约定。
3、服务地点：娄底市中心医院。
二、项目内容及要求，以下内容均需满足，不满足的视为无效投标
   1、所有指定的品牌系我单位原有品牌，必须提供能与其匹配的产品；
2、所提供的产品要求不能低于指定的品牌；
3、所提供的产品响应参数要求；
   4、不接受物流收货，需当面验货；

三、标书要求
1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；
2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；
3、投标人身份证复印件；
4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。
5、履行本项目所必需的资质证明；
6、针对此项目的技术、服务方案；
7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；
8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；



附件1
娄底市中心医院消防器材采购清单


	娄底市中心医院消防器材采购清单 （2026.07.10）

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单价
	合计
	图 样

	1 
	楼层区域火灾显示盘 （B区）
	GST-ZF-101Z
	海湾
	2 
	
	
	
	

	2 
	应急照明集中电源控制器主板
	Z-D-0.5KVA-1834B
	泽上电子
	2 
	
	
	[image: ]
	[image: ]

	3 
	防火卷帘控制箱 （门诊）
	FJK-SF-MK003
	
	4 
	
	
	[image: ]
	003停产 ， 用新型号替代

	4 
	烟感（无需底座）
	
	蓝天
	30 
	
	
	
	

	5 
	烟感（无需底座）
	
	海湾
	30 
	
	
	
	

	6 
	烟感（无需底座）
	
	泰和安
	200 
	
	
	
	

	7 
	末端试水装置压力表 (急诊医技楼 )
	
	
	6 
	
	
	[image: ]
	[image: ]

	8 
	水带枪头
	配65水带
	
	10 
	
	
	10-65-20
	

	9 
	水带接口垫圈
	
	
	20 
	
	
	
	

	10 
	拖拽电动车防火沟
	3米
	
	5 
	
	
	
	

	11 
	多线盘主板
	[image: ]
	蓝天
	1 
	
	
	[image: ]
	[image: ]

	12 
	干粉灭火器 (120救护车车载灭火器 ）
	2Kg
	
	16 
	
	
	
	

	13 
	消防报警主机备用电源 （A区）
	6-DZF-21
	
	2 
	
	
	[image: ]

	14 
	末端试水装置压力表 (A区)
	M14*1.5
	
	5 
	
	
	[image: ]
	图片是压力表不是末端试水压力表 ， 报价是末端试水压力表

	15 
	变径补芯
	M14变M15
	
	5 
	
	
	大小头
	变径补芯没有 14/15这个口径

	合计金额
	21519.90

	备注： 含普票含运费 。
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