娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院消防器材采购招标文件

（院内招标）

二〇二六年八月

- 第一章 投标邀请

- 娄底市中心医院对消防器材进采购行挂网招标，招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：消防器材（详情附表）

- 二、采购方式

- 医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 三、投标人资格要求

- 1、具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：另行通知

- 2、开标地点：娄底市中心医院综合楼

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：杨斯 13875424543

- 3、招标人地址：娄底市长青中街51号娄底市中心医院综合楼307

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目和清单

附件1

注：总金额不得超过2.15万元。

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求，以下内容均需满足，不满足的视为无效投标

1、所有指定的品牌系我单位原有品牌，必须提供能与其匹配的产品；

2、所提供的产品要求不能低于指定的品牌；

3、所提供的产品响应参数要求；

4、不接受物流收货，需当面验货；

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

附件1

娄底市中心医院消防器材采购清单

| 娄底市中心医院消防器材采购清单 （2026.07.10） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 合计 | 图 样 |  |
| 1 | 楼层区域火灾显示盘 （B区） | GST-ZF-101Z | 海湾 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 应急照明集中电源控制器主板 | Z-D-0.5KVA-1834B | 泽上电子 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 防火卷帘控制箱 （门诊） | FJK-SF-MK003 |  | 4 |  |  |  | 003停产 ， 用新型号替代 |
| 4 | 烟感（无需底座） |  | 蓝天 | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 烟感（无需底座） |  | 海湾 | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 烟感（无需底座） |  | 泰和安 | 200 |  |  |  |  |
| 7 | 末端试水装置压力表 (急诊医技楼 ) |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 水带枪头 | 配65水带 |  | 10 |  |  | 10-65-20 |  |
| 9 | 水带接口垫圈 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 10 | 拖拽电动车防火沟 | 3米 |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 多线盘主板 |  | 蓝天 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 干粉灭火器 (120救护车车载灭火器 ） | 2Kg |  | 16 |  |  |  |  |
| 13 | 消防报警主机备用电源 （A区） | 6-DZF-21 |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 末端试水装置压力表 (A区) | M14*1.5 |  | 5 |  |  |  | 图片是压力表不是末端试水压力表 ， 报价是末端试水压力表 |
| 15 | 变径补芯 | M14变M15 |  | 5 |  |  | 大小头 | 变径补芯没有 14/15这个口径 |
| 合计金额 |  |  | 21519.90 |  |  |  |  |  |
| 备注： 含普票含运费 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |