娄底市中心医院能源审计服务招标需求

一、项目名称：娄底市中心医院能源审计服务
二、项目概况：娄底市中心医院位于娄底市长青中街51号，是一家集医疗、科研、教学、预防与保健为一体的国家三级甲等综合性医院，是国家区域医疗中心（广州医科大学附属第一医院娄底医院）依托医院、娄底市城市医疗集团牵头单位。医院占地面积10万余平方米。根据湘管发〔2026〕26号《全省公共机构重点用能单位能源审计工作实施方案》要求及医院合同能源管理招标需要，为全面摸清医院水、电、天然气、热力等各类能源消耗底数，排查能耗漏洞，编制规范能源审计报告，落实公共机构节能考核要求，现对全院能源审计服务项目进行公开招标。

本服务项目预算为：人民币陆万捌仟元整（¥68000.00元）。
三、服务时间要求：

整体服务周期：自合同签订之日起至2027年12月31日止。

1、现场审计与报告编制阶段（2026年9月1日—2026年10月30日）：完成全院现场踏勘、设备能效检测、数据核验、能耗与碳排放核算、潜力分析，完成两套审计报告编制、校核、定稿，提交全套成果资料，完成市级机关事务管理部门初审上报。

2、整改落地与长效服务阶段（2026年11月1日—2027年12月31日）：依据主管部门整改意见书，全程协助医院制定整改方案、完善整改台账、落实逐项整改，跟踪问题清零，持续提供技术咨询、答疑、复核指导服务。

3、资料上报备案节点：2026年10月30日前完成正式审计报告提交，配合完成市级初审、省级备案全流程工作。
四、投标人资格条件

1、投标人须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企业，持有合法有效的营业执照。

2、具备能源审计必备专业技术能力，拥有节能检测、能耗计量测试专用仪器设备，可现场开展设备能效检测。

3、组建专属专职技术团队，熟悉《中华人民共和国节约能源法》《公共机构节能条例》《湖南省公共机构节能管理办法》等法规政策；团队人员具备电气、暖通、给排水、能耗审计、碳核算等专业能力。本项目固定专职项目负责人1名，全程统筹项目实施、对接主管部门、负责报告答疑及整改落地，不得更换。

4、具备为审计单位提供客观、公正、科学、高效的服务制度及措施，遵守廉政与数据保密纪律。

5、近三年（自投标截止日倒算）具备2个及以上党政机关、公立医院、高校等公共机构能源审计服务项目业绩，需提供完整合同复印件（清晰体现项目名称、服务内容、服务范围、甲乙双方信息），可配套提供验收备案证明优先。

6、本项目不接受联合体投标，严禁转包、违法分包、挂靠资质，一经查实立即取消投标及中标资格，终止合同并追究违约责任。

五、审计服务工作内容

1、节能管理情况。核查节能管理岗位设置、节能规章制度建立与执行、能源计量与统计、能耗定额与目标考核、节能宣传教育培训等情况；
2、能源资源消费与碳排放。核算收集并核验我院近3个完整年度电、气、油、水等能源资源的消费种类、数量、结构、流向及费用支出。核算全院总碳排放量、碳排放强度，分析三年碳排放变化趋势，形成能耗数据分析图表、碳排放核算台账。
3、重点用能系统与设备。现场检测审计对建筑围护结构、暖通空调、照明、电梯、数据机房、消毒供应中心、锅炉、厨房设备、供水、车辆、高压配电房、备用发电机等重点用能系统与设备进行能效检测，运行工况分析分析，评估设备运行效率、匹配合理性及节能降碳潜力。
4、水资源利用效率。核查用水计量器具配备、校验情况，分析用水结构、用水效率、漏损情况，对照湖南省公共机构水耗定额，判定用水合规性，提出节水改造方案。
5、节能潜力分析与改造建议。识别能源资源浪费和碳排放偏高环节（机房、锅炉房、空调系统、公共照明、管网损耗等）；从管理优化、技术改造、行为管控等多角度分析节能、节水潜力，区分短期管理措施与中长期技术改造项目，提出切实可行的节能、节水技术改造方案、运行管理优化措施、碳排放降低建议，以及预期节能、节水、生态和经济效益。
6、出具审计结论与整改文件

6.1出具合规完整的能源审计结论，客观评价医院节能管理、能耗管控、碳排放管控整体水平；

6.2梳理问题清单，编制整改责任清单、整改台账，明确整改措施、时限、责任科室、验收标准；

6.3全程对接娄底市机关事务管理局，配合主管部门问询、复核、资料核查、现场抽查，完成报告答疑、修正及备案工作。
交付成果要求

1、双版本正式能源审计报告（纸质版每种3份、加盖审计专用章；电子版PDF盖章版+可编辑Word版）：① 适配湘管发〔2026〕26号省级审计备案要求版本；② 适配本院合同能源管理、能源托管招标前置基准要求版本。

2、全套原始成果资料：能耗统计数据表、碳排放核算附表、CMA现场设备检测原始记录、现场踏勘照片、系统能效分析台账、水平衡/电平衡测试报告。

3、整改配套资料：问题汇总清单、整改责任台账、节能节水技改建议书、长效节能管理优化方案。

4、托管基准成果：依据《公共机构能源审计技术导则》（GB/T31342-2014）和国管局JS/T301-2024《公共机构能源费用托管实施规程》，精准核定医院能源资源消耗基准、能耗系统运维维保基准，完全满足后续能源费用托管项目招标、结算、运维考核需求。

5、备案支撑资料：全套上报汇总资料、答疑支撑材料、备案佐证资料，确保顺利通过市、省两级审核备案。

七、服务配合与后续义务

1、现场服务要求：审计团队严格遵守医院院区管理、门禁、安全、防疫等管理制度，服从现场统筹安排，规范作业、文明施工，杜绝安全隐患。

2、数据保密要求：中标人须签订专项保密协议，对医院能耗数据、院区图纸、设备资料、运营数据、审计涉密信息严格保密，严禁外泄、转借、商用、挪作他用，服务结束后全部销毁涉密留存资料，承担保密违约全部责任。

3、长效技术服务：报告交付后至2027年12月31日，持续提供远程+现场按需驻场技术指导，协助医院推进整改落地、台账更新、问题清零、年度节能考核工作。

4、成果兜底责任：投标人承诺审计报告符合国家、省、市各级规范要求，确保可通过市、省两级主管部门核查备案；因投标人编制质量、数据错误、资质不合规、内容缺项等问题导致报告审核不通过、备案失败的，须无条件免费修改、重新编制直至备案通过，承担全部损失及违约责任。

八、投标文件需要提供的资料

1、企业营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书（如需）；

2、检测设备清单；

3、项目负责人、专职技术团队资质、从业证明材料；

4、近三年公共机构能源审计业绩合同复印件（含关键页）；

5、本项目专项服务方案、现场审计实施计划、质量管控措施；

6、保密承诺函。

7、投标文件资料每页均须加盖公章，装订成册并密封。
九、项目验收要求
1、阶段性初验：中标人完成全部现场审计、成果编制，提交全套合规资料后，招标人组织初验，核查成果完整性、规范性、数据真实性、格式合规性，初验不合格须限期无偿整改复核。

2、最终竣工验收：审计报告经娄底市机关事务管理局正式受理、完成省级备案，视为项目主体服务验收合格；后续整改技术指导、长效服务按合同周期履约考核。

3、验收依据：本招标文件、合同约定、湖南省公共机构能源审计相关规范、主管部门审核及备案意见。

十、付款方式

1、本项目无预付款。

2、首期付款（80%）：中标人提交全套审计成果，经招标人初验合格，且正式报告提交机关事务管理部门受理备案后，凭合法有效票据支付合同总价款的80%。

3、尾款付款（20%）：项目完成省级正式备案、全部资料归档完毕、整改技术指导服务全部履约、服务周期届满后，无息支付剩余20%合同余款。

4、付款前提：中标人全程履约合规，无质量问题、无保密违约、无投诉整改问题，按医院财务要求提供合规票据及资料。

十一、评标方法

1.最低评标价法：投标人应按招标要求报价，本项目报价为一轮报价，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。
2.项目要求独立承包，院方不再支付项目有关的其他费用，无论采购过程、结果如何（如开标延期、中途终止采购、流标、废标等情况），投标人均须承担自己参加采购活动所产生的所有费用。


