膀胱镜、膀胱镜异物钳、

输尿管镜异物钳参数

在膀胱镜下输尿管镜检及置DJ管、拔DJ管等工作需要用膀胱镜、膀胱镜异物钳、输尿管镜异物钳项目技术参数：

1、膀胱镜：T3313；30°内窥镜

2、膀胱镜异物钳：长度410mm；型号N5173；材质为不锈钢

3、输尿管镜异物钳：长度：580mm；N1630A；材质为不锈钢

- 商务参数

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：按合同签订时间要求送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。