铅衣、铅帽、铅围脖招标参数

- 一、技术参数

| 品名 | 尺寸 | 长度 | 宽度 | 铅当量 | 适用身材 | 数量 | 单位 | 颜色 | 需求科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无袖连体防护衣 | 中号（M） | 900mm | 600mm | 0.5mmpb | 165-170cm | 3 | 件 | 2蓝、1果绿 | 20w |
| 防护围领 | 通用型 |  |  | 0.5mmpb |  | 3 | 件 | 2蓝、1果绿 |  |
| 防护帽 | 通用型 |  |  | 0.5mmpb |  | 3 | 件 | 2蓝、1彩色 |  |
| 无袖连体防护衣 | 中号（M） | 900mm | 600mm | 0.5mmpb | 165-170cm | 2 | 件 | 1黑底花点、1迷彩色 | 手术室 |
| 无袖连体防护衣 | 大号（L） | 1100mm | 600mm | 0.5mmpb | 170-180cm | 1 | 件 | 军绿色 |  |
| 防护围领 | 通用型 |  |  | 0.5mmpb |  | 3 | 件 | 1黑底花点、1迷彩色、1军绿色 |  |
| 防护帽 | 通用型 |  |  | 0.5mmpb |  | 3 | 件 | 1黑底花点、1迷彩色、1军绿色 |  |
| 无袖连体防护衣 | 中号（M） | 900mm | 600mm | 0.5mmpb | 165-170cm | 4 | 件 | 蓝色 | 放射科（X光） |
| 直型防护围领 | 通用型 |  |  | 0.5mmpb |  | 10 | 件 | 蓝色 |  |
| 无袖连体防护衣 | 中号（M） | 900mm | 600mm | 0.5mmpb | 165-170cm | 2 | 件 | 蓝色 | 放射科（CT室） |
| 无袖连体防护衣 | 大号（L） | 1100mm | 600mm | 0.5mmpb | 170-180cm | 2 | 件 | 蓝色 |  |
| 防护围领 | 通用型 |  |  | 0.5mmpb |  | 4 | 件 | 蓝色 |  |
| 防护帽 | 通用型 |  |  | 0.5mmpb |  | 4 | 件 | 蓝色 |  |

- 二、商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格质保期满后支付10%余款给乙方。
*4、交货地点：娄底市中心医院。
*5、质保与售后：整机保修壹年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

*7、配套使用耗材必须符合娄底市医保政策要求，提供配套使用耗材的挂网编码及供货价格。

- *8、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。