医用电动钻招标参数

一、空心钻（6把）

1.数量：6把

2.技术要求

2.1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

2.2．采用进口电机；

2.3．转速1000转／分；

2.4．扭矩3.8牛顿·米；

2.5．使用免消毒电池；

2.6．电池电压14.4伏；

2.7．铝合金外壳；

2.8．噪声≤40dB；

2.9．温升≤25℃；

- 单把配置清单

3.1．主机                 1件

3.2．电池                 5块

3.3．充电器               1只

3.4．消毒通道             1只

3.5．钻夹头钥匙           1把

3.6．包装箱               1只

- 关节专用钻（4把）

- 数量：4把

- 技术要求

2.1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温；

2.2．采用进口电机；

2.3．转速350转／分；

2.4．扭矩6.0牛顿·米；

2.5．使用免消毒电池；

2.6．电池电压14.4伏；

2.7．铝合金外壳；

2.8．噪声≤40dB；

2.9．温升≤25℃；

3.单把配置清单：

3.1．关节钻主机           1件

3.2．电池                 5块

3.3．充电器               1只

3.4．消毒通道             1只

3.5．钻夹头钥匙           1把

3.6．包装箱               1只

- 三、商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格质保期满后支付10%余款给乙方。
*4、交货地点：娄底市中心医院。
*5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。