娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院空气质量检测技术服务招标文件（院内招标）

二〇二四年四月

- 第一章 投标邀请

- 娄底市中心医院空气质量检测技术服务，公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：空气质量检测技术服务

- 二、采购方式

- 1、医院公开挂网采购，最低价评分，（本项目报价为一轮报价，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。）

- 2、项目要求独立承包，院方不再支付项目有关的其他费用，无论采购过程、结果如何(如开标延期、中途终止采购、流标、废标等情况)，投标人均须承担自己参加采购采购活动所产生的所有费用。

- 三、投标人资格要求

- 1、具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

6、具备符合国家要求的资质（检验检测机构资质认定证书）

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：投标期结束后另行通知

- 2、开标地点;投标期结束后另行通知

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3、招标人地址：娄底市中心医院

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，未按上述第二点采购方式下第一条进行投标报价的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 项目名称 | 服务时间 | 单价 | 总控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气质量检测技术服务 | 2年 | 3万元/年 | 6万元 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求，以下内容均需满足，对中标候选人是否符合采购需求进行真实环境的检验，如存在虚假响应或不满足的视为无效投标。

（一）项目概述

本项目旨在为医院门急诊的公共区域提供空气质量、洗衣房环境卫生学采样、病理科的甲醛是否超标等项目的检测技术服务，以确保门急诊的公共区域空气质量、洗衣房环境卫生学采样及病理科的甲醛符合国家相关标准和医院的要求。我们将提供全面的空气质量检测方案，包括检测设备的安装、维护和数据分析，以确保门急诊的公共区域、洗衣房及病理科空气质量持续保持在优良状态。

（二）项目目标：

确保门急诊的公共区域空气质量、洗衣房环境卫生学采样、病理科的甲醛是否超标符合国家相关标准和医院的要求。

提供全面的空气质量检测方案，包括检测设备的安装、维护和数据分析。

为医院提供空气质量改善建议，以保障患者和医护人员的健康。

（三）服务内容：

空气质量检测设备的安装和调试：在门急诊的公共区域、洗衣房环境卫生学采样、病理科安装专业的空气质量检测设备，并进行调试，以确保设备的正常运行和准确检测。

空气质量实时监测：通过在线监测系统实时监测门急诊的公共区域、洗衣房及病理科的空气质量，检测项目包含温度、风度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、PM10、照度、噪声及空气细菌数等有害物质的含量。

洗衣房进行环境卫生学抽样检测，检测样品：物体表面、人员表面、医用织物等。

定期数据分析和报告：定期对空气质量数据进行深入分析，并提供详细的空气质量报告，以帮助医院了解门诊大厅的空气质量状况。

空气质量改善建议：根据空气质量报告和分析结果，为医院提供专业的空气质量改善建议，包括加强通风、增加空气净化器等措施。

设备维护和更新：负责设备的日常维护和定期更新，以确保设备的稳定运行和数据的准确性。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、履行本项目所必需的资质证明；

4、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

5、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

6、投标文件一正一副，均需加盖公章；

四、合同

合同编号：

娄底市中心医院院感消毒及医院候诊大厅空气检测检验

服务合同

甲方：娄底市中心医院

法定代表人：

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

甲方通过医院公开挂网采购娄底市中心医院院感消毒及医院候诊大厅空气检测检验服务项目，乙方为成交服务供应商。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上充分协商，就乙方提供检测检验服务的相关事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

- 第一条 服务内容

- 1.1 医院院感消毒检测

检测内容：物体表面、人员表面、医用织物等消毒检测；检测地点：洗衣房；检测检验频次：每半年贰次。

1.2 医院空气质量检测

1.2.1公共场所空气质量检测

检测内容：候诊室空气质量检测，包含温度、风度、一氧化碳、二氧化碳、甲醛、PM10、照度、噪声及空气细菌数；检测地点：门诊楼和急诊楼全栋；检测检验频次：每年壹次。

1.2.2病理科空气质量检测

检测内容：病理科空气质量检测，包含甲醛、二甲苯等；检测地点：病理科检测取材室、切片室；检测检验频次：每半年贰次。

第二条  服务期限

本合同服务期限 贰 年，自    年  月  日起至    年  月  日止。

第三条 检测检验要求

3.1 乙方按甲方通知的时间到甲方指定场所进行现场采样检测检验。

3.2 乙方应自接到甲方通知之日起   日内完成该次检测检验，并向甲方提交该次检测检验书面报告一式 贰 份。

第四条 甲方的权利和义务

在乙方采样过程中，甲方积极配合乙方检测采样，如实按期提供完成检测检验报告所需的相关文件、资料并提供其他必要的便利。

第五条 乙方的权利和义务

5.1 乙方依据国家有关法律法规、规则规范及技术标准并秉承公正、客观、科学的原则进行检测检验和评价。乙方应确保检测检验报告真实、准确。

5.2 乙方应对甲方所提供的技术资料保密，不得将保密信息透露给任何第三方，不得允许（出借、赠予、出租、转让等处理保密信息的行为皆属于“允许”）或协助未经授权的第三方使用保密信息。本合同约定的保密信息为永久绝对保密，保密条款在本合同终止后仍然有效。

5.3 乙方在履行本合同过程中发生的一切事故，给甲方、乙方（包括乙方指派履行本合同人员）或第三方的人身和财产造成的损失，均由乙方负责处理并承担所有费用。

第六条 价款及支付方式

6.1 检验检测服务费用标准为人民币    元/年，本合同费用共计人民币      元整（小写：      元整)，已经包含检测检验费用、乙方人员到甲方现场取样的人员工资、差旅费、工本费、检测报告费、税费等所有费用，甲方不再就本合同约定检测检验内容支付乙方任何其他费用。

6.2 甲方按合同年度支付服务费用至乙方指定银行账户：每一合同年度届满后10日内，甲方支付年度服务费用    元，本合同共计支付贰次。乙方指定银行账户：开户行：       ，户名：     ，账号：            。

6.3 乙方应在甲方每次支付前开具与年度服务费用金额相符的增值税发票送交甲方，如乙方未及时提供发票，甲方顺延付款。

第七条 通知和送达

7.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面（包括手机短信、传真、特快专递、电子邮件、媒体公告等）形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

7.2 双方确认的文书（包括法院的法律文书）送达地址：

7.2.1 甲方的文书送达地址：               联系人：      ，联系电话：         。

7.2.2 乙方的文书送达地址：        ，联系人：    ，联系电话：              。

7.2.3 双方确认并保证其提供的上述联系方式可以有效送达相关通知等往来函件，任何一方通过上述联系方式向对方发出通知等往来函件3日后（紧急情况为24小时），不论是否收到（包括通过快递公司送达时被拒签），均视为履行了通知义务。

7.2.4 乙方联系方式、账号等如发生变化，应及时书面通知甲方。如未及时通知，由乙方自行承担相应的后果。

第八条 合同的变更、解除

8.1 本合同中未尽事项，双方另行协商签订补充协议。

8.2 乙方存在以下情形之一的，甲方有权单方解除合同：

8.2.1 乙方未在约定时间内完成检验检测并交付书面报告，逾期10日仍不能完成的；

8.2.2 经行政主管部门或其他第三方检测检验发现乙方交付的检测检验报告不真实、不准确的。

8.2.3 乙方将本合同约定检验检测服务转包、分包的。

第九条 违约责任

9.1 如乙方未在甲方规定时间内完成检验检测并交付书面检测检验报告，每逾期一日，应按年度检测检验服务费用的日万分之五向甲方支付违约金。

9.2 如乙方单方面解除合同或甲方因乙方原因单方面解除合同的，乙方除赔偿甲方由此造成的实际经济损失外，还应向甲方支付违约金壹万元整。

第十条  争议解决方式

如双方在履行本合同过程中发生争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条  附则

11.1  本合同组成文件及优先解释顺序：本合同补充协议；本合同及附件；议价公示、采购文件、响应文件；其他与本合同相关的资料。

11.2 本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方 （盖章）:                  乙方（盖章）:

法定代表人或                    法定代表人或

委托代理人（签字）：            或委托代理人（签字）：

合同签订地：娄底市娄星区        签订时间：年  月 日

第三章投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、规格型号、生产厂家、数量、单价、总价、质保年限等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2022年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）采购需求必须全部满足，不得有偏离，否则投标无效；

第四部分、其他需提供的材料

备注：按要求提供提供材料