手术辅助照明灯招标参数

一、技术参数

1、手术辅助照明灯外表应光洁，不应有毛刺、飞边、明显划痕，各接合处 应齐整；外壳应平整，不得有明显的凹凸、裂纹和锋棱， 过渡处的轮廓应清晰，气孔应均匀分布并且畅通；电镀件外观等级应符合YY0076 中规定的有光亮 2 级的要求；油漆件外观等级应符合 YY91055 中 2 类的要求；反光灯罩的反射面的镀膜层应均匀，不得有明显的针孔、水溃、花斑和脱膜现象；

- 伸缩调节杆调节范围：1000～1600 ㎜ 、伸缩调节杆的升降调节应灵活，各零部件应配合良好，经紧固后，不得有松动现象；

3、调节球头绕球头臂转动范围： 前后≥90°、左右≥ 90°正斜调节。

4、电源要求：交流 220V、50Hz、直流电圧：24V、输入功率(VA)： 25W；

5、外壳漏电流：正常使用时外壳的对地电压不超过交流 30V。

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。