氧气瓶推车招标参数

一、技术参数

1、功能：铁架喷塑，前后大小轮，供使用单位推送≥40升的氧气瓶使用。

2、主要技术规格：

2.1.外形尺寸（mm）：≥1130*490*360

2.2.展开尺寸（mm）：≥970*490*360

2.3.底座尺寸（mm）：≥270*250

2.4.锁链长（mm）：≥560

2.5.管材尺寸（mm）：≥Φ22

2.6.固定轮：≥160/40-80

2.7.万向轮：≥75*21

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。