| 序号 | 产品名称 | 项目 | 预算 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度监控系统 1主机+6探头 | 主机（1台） | 2500 |
| 2 |  | 探头（6个） | 2000*6=12000 |
|  |  | 合计 | 14500 |

| 温湿度监控系统招标参数 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 参数条款 |
| 温湿度监测管理主机 | 1.配备OS20L型温湿度传感器； 2.超大显示屏； 3.通过无线Wifi连接电脑； 4.具有声光报警、短信报警模块； 5.具有数据存储功能； 6.传感器延长线长度可定制； 7.外置、活接传感器； |
| 无线温湿度监测终端 | 1.配备SH21L型温湿度传感器； 2.LED超大显示屏； 3.通讯异常时存储监测数据； 4.超限声光报警； 5.通过5号碱性干电池供电； 6.传感器延长线长度可定制； 7.外置、活接传感器； |
| 商务参数 | ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。 ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。 ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。 ★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。 ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。 |