| 注视训练仪招标参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、技术参数 |  |  |
| （一）配置组成 | （二）产品用途 | （三）适用人群 |
| - 训练组件1个(DC12V 0.4A)； （2）光源组件1个(DC12V 1A 12W)； （3）控制器1个(DC12V 2A 4.8W)； （4）电源适配器1个； （5）连接线1根； （6）蓝环滑片组3张/套； （7）注视滑片组6张/套； （8）眼动滑片组8张/套； （9）钴蓝滑片组2张/套 （10）眼罩1个； （11）红色引导棒2根。 | 用于训练及改善注视性质：通过4大类，19张滑片组，不同的安装及组合方式，可以实现注视状态评估、设置精准可控的训练梯度/难度、实现对注视性质、视觉认知能力、视觉追随能力的针对性训练。 | 适用于注视性质异常的人群。 |
| 二、商务参数 ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。 ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。 ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。 ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。 ★5、质保与售后：整机保修1 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。 ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。 |  |  |