视力表灯箱招标参数

一、技术参数

- 规格型号：标准对数（LED 型 5m）

- 功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。

- 主要规格性能指标

3.1正常工作条件

3.1.1环境温度：5℃～40℃；

3.1.2相对湿度：≤80%；

3.1.3大气压力：80kPa～106kPa；

3.1.4使用电源：交流 220V、50Hz。

3.1.5外形尺寸：≥890×280×25mm

3.2视力表灯箱上框和下框均采用特制电泳铝合金型材制作而成，面板采用进口亚克力透光面板,整体外观高贵大方及耐用。

3.3视力表的印制符合 GB11533 的要求。

- 二、商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用，交付设备必须为6个月内生产的产品。

- ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

- ★5、质保与售后：整机保修 1 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。