铅防护用品一批招标参数

- 一、技术参数

| 品名 | 尺寸 | 长度 | 宽度 | 铅当量 | 适用身材 | 数量 | 单位 | 颜色 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护围领 | 通用型 |  |  | 0.5mmpb |  | 1 | 件 | 蓝色 | 超柔软 |
| 防护帽 | 通用型 |  |  | 0.5mmpb |  | 1 | 件 | 蓝色 | 超柔软 |
| 无袖连体防护衣 | 中号（M） | 900mm | 600mm | 0.5mmpb | 165-170cm | 1 | 件 | 蓝色 | 超柔软 |
| 无袖连体防护衣 | 大号（L） | 1100mm | 600mm | 0.5mmpb | 170-180cm | 1 | 件 | 蓝色 | 超柔软 |

- 二、商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用，交付设备必须为6个月内生产的产品。

- ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

- ★5、质保与售后：整机保修1 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。