可视化检影镜组件招标参数

一、技术参数

1.照明光源：3V/2.1W白炽灯泡

2.工作距离：1m

3.光带宽度：3-20mm

4.0光带旋转度数：360°

5.电源：交流220V/50Hz或110V/50Hz

6.检影镜应用于测定眼睛屈光不正

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≥32寸液晶显示器 | 1台 |
| 2 | 插电带状光检影镜 | 1台 |
| 3 | 摄像头 | 1台 |
| 4 | 200短导轨 | 1个 |
| 5 | 400长导轨 | 1个 |
| 6 | 三坐标导轨集成 | 1个 |
| 7 | 高清线 | 1根 |
| 8 | 太阳高度测量器(用于散光) | 1个 |
| 9 | LED遥控远注视灯 | 1个 |
| 10 | 检影专用电动升降台 | 1套 |
| 11 | 1转3插座 | 1个 |
| 12 | 模拟眼放置木座 | 1个 |
| 13 | 小螺丝垫圈 | 1袋 |
| 14 | 润滑油 | 1瓶 |

- 三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修 2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。