机械隔膜计量泵招标参数

一、性能指标

- 1、采购项目名称：污水处理站加药设备机械隔膜计量泵；

- 2、数量：3台；

- 3、用途说明：用于污水处理站化学药剂的精确投加，保证处理效果和运行安全；

- 4、技术参数要求：为保障加药速度的控制和原接口对接安装，所投产品必须与我院污水处理站加药设备兼容匹配；

- 5、电压380V  流量120t 管径DN15；

- 6、供应商要求：具备相应计量泵生产或销售资质。

二、商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修 1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。