弯腰灯招标参数

一、技术参数

1、功能：供医疗单位诊察照明用。

- 2、反光灯的使用电源

2.1、电压：交流 220V；

2.2、频率：50Hz；

2.3、功率：60W。

- 3、反光灯的蛇皮管转动灵活，在无外力作用下不应改变原来的位置。

- 4、反光灯的灯罩采用不锈钢材料冲压而成。

- 5、反光灯的支杆升降自如，调节范围为 0~500mm。

二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 1 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。