| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿机 | 2台 | 1490*2=2980 |
| 2 | 加湿机 | 2台 | 200*2=400 |
|  | 合计： |  | 3380 |

除湿机+加湿器招标参数

一、除湿机（2台）

- 1、具有双风速、带遥控、环保冷媒、水满提示、负离子净化、底部万向轮等特点；

2、具有定时开关机、断电记忆功能、湿度实时显示、旋转压缩机、故障自检等功能；

3、技术性能指标

3.1输入功率	293W/498W

3.2适用面积	25-50㎡

3.3输入电流	1.35A

3.4适用温度	5-38

3.5压缩机	康普勒斯旋转压缩机

3.6净量	13kg	旋转压缩机	外接遥控

3.7冷媒	R134a

3.8水箱容量 ≥4L

3.9可否接软管  可以

3.10水满提示  声光提示

3.11定时功能  1-24H	干衣功能	空气净化

3.12滤网 初滤

3.13故障显示	有

3.14控制方式	按键+遥控

3.15移动方式	万向轮

- 加湿器（2台）

- 1、蒸馏除菌，暖雾加湿

2、暖雾加湿：430mL/h加湿量，蒸馏·除菌·防垢，水润整屋。

3、抑菌防垢：内置复合过滤器，出雾更净长效阻垢，抑菌率99.99%。

4、AI随温调湿：自动根据室温调节加湿量，告别手动调节。

5、可加自来水：便捷双加水模式，直接上加水或水箱加水。

6、低噪：32.5dB(A)低噪设计，不影响休息和工作。

7、长效续航：30min快速加湿，40小时长效续航，巨量加湿。

- 8、三重安全防护：12重安全防护，保障使用安全。

三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 1 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。