抢救车招标参数（1辆）

一、技术参数

- 1、尺寸:≥650x400x900mm

- 2、材质:整车采用优质材质≥ 1.0mm 厚不锈钢管及不锈钢板制作;

- 3、结构:不锈钢抢救车顶层为左右推拉式，向两侧拉开，四面栏杆，高≥50mm高，防止台面物品滑落。正面带双抽屉和1个双层柜子，柜内配层板，柜门带锁。

- 4、脚轮:脚轮采用4寸防滑轮，方便灵活，对角装刹车，刹车稳定耐磨。

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。