- 陪护椅招标参数（22张）

一、技术参数

1.产品外形尺寸：

1.1.展开长：≥1800mm/收起长：≥750mm*600mm宽*450mm高；

1.2 颜色:蓝色

2.产品材质：

2.1椅体框架：椅体框架采用质不锈钢管制作：≥38*1.2mm、≥22*1.2mm不锈钢圆管制作；

3.座垫及靠垫：

3.1座垫及靠垫面料为蓝色优质皮革，内衬高密度海绵，坐卧舒适；展开时为单人床，合上可作为陪护椅，带轮，方便移动；

4.陪护椅产品结构：

4.1整体结构产品设计合理，舒适，造型美观。可一物两用，集沙发椅和陪护床两种功能于一体。各部连接根据人全力学设计，支点位置准确、焊接牢固，坚固耐用，不使用时可轻松收放，节省空间，各部连动装置活动自如，无噪音。

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。