医用全自动臂筒式血压测量仪+无水银血压计招标参数

- 医用全自动臂筒式血压测量仪（2台）；预算：1800*2=3600元

1、测量方法：示波法+柯氏音法

2、屏幕尺寸：3.5 寸 LCD 屏

3、测量范围：压力:0mmHg~295mmHg(0.0kPa~39.33kPa) ，脉搏率:(40~199)次/分

4、最大允许误差：压力:土 3mmHg(土 0.4kPa) ，脉搏率:5%

5、分辨率：1mmHg/0.1kPa

6、电源适配器电压：输入:AC100-240V~50/60Hz 1A， 输出:DC6V/4A

7、正常工作环境：温度:5°C~40°C ，相对湿度:15%~80%RH，气压:80kPa~105kPa

8、运输和贮存环境：温度:-20°C~+55°C，相对湿度:≤93%RH

9、一键测量，方便快捷，全程语音播报

10、记忆组数：99 组

11、臂筒适用臂围：24cm-42cm

12臂筒活动角度：62°

13、臂托：长度 16.4cm， 可折叠

14、主机尺寸：长 189mm*宽 268mm*高 233mm

15、重量：约 2 千克

16、电击保护：I 类设备，B 型应用部分

17、IHB功能：检测不规则脉波率，不规则脉搏标记；

18、附带品：配备桌椅一套

二、无水银血压计（2台）；预算：190*2=380元

1、产品名称:无水银血压计

2、测量方法：柯氏法

3、血压量程：压力:(0~40) kPa (0~300) mmHg

4、脉搏率：30~200跳/分，±5%

5、分辨率：数字显示0.1kPa(1mmHg）

液晶柱显示0.27kPa(2mmHg)

6、示值最大允许误差：±0.4kPa(±3mmHg)

7、超压提示：压力超过40.7kPa(305mmHg)LCD液晶柱顶闪烁

8、电源：3节AA号电池

9、尺寸规格：335mmx95mmx65mm(长x宽x高)

10、肢体周长范围：220mm~320mm

11、设备分类：内部电源、BF型应用部分、进液防护IP20，连续运行，不能在富氧环境中使用的设备。

12、使用环境：温度:5℃~40℃，湿度:15%RH~85%RH，大气压力:80kPa~105kPa

13、储存/运输环境：温度:-20C~+55℃，湿度:15%RH~85%RH且无冷凝现象，大气压力:80kPa~105kPa

14、重量： 约620g(不包括袖带和电池)

15、配件清单：袖带、短管、充气球、使用说明书、合格证、保修卡、3节AA号碱性电池(试用)

三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。