鼻咬切钳招标参数

一、技术参数

1、主体鼻咬切钳

1.1尺寸：直径1.0mm-6.0mm，长度50mm-300mm

1.2主体结构及材质：钛合金，具有优质耐用性能

1.3主体耐温性：耐高温、高压

2、配套切割引流管

2.1尺寸：1.0mm-6.0mm,L50mm-300mm

2.2、结构及材质：双管腔，钛合金及高强度塑料材质

2.3、耐温性：常规材料，不耐高温、高压

3、整体参数

3.1、装裁方式：螺纹卡槽式，装裁方便快捷

3.2、配合性：切割引流管与咬切钳应配合良好，滑动自如

3.3、耐腐蚀性：无腐蚀斑点

二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。