荧光超高倍分析仪招标参数

一、技术参数

- 超高倍显微镜配备荧光检测模块，可检测光源波段： U波段、B波段双波段。

- ▲荧光试剂为A、B液，A液进行真菌专项染色，B液对异常细胞与病原微生物专项染色。

- ▲具有超高倍纤维摄影技术，最小分辨率≤0.25微米、超高放大倍率有效放大150--4万倍，可有效观测到支原体、衣原体病原体小体、包涵体。(提供注册证资料)。

- ▲可检测多种病理样本，例如阴道分泌物、痰液、皮屑、甲屑、尿液、胸腹水、精液等。

- 产品为22临床检验器械，通过GB/T18268.1-2010《测量、控制和实验室用电气设备电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》的检测。(提供检测报告）。

- 超高倍显微镜采用奥林巴斯CX43生物显微镜 (带相差装置，LED光源)以及电子成像与光学影像放大器及控制系统一套。

- 操作平台配备知名品牌电脑；主机内存≥4GDDR；硬盘≥1T；16X DVD，以及彩色喷墨打印机。

- 检测提供相关耗材，并支持软件个性化定制以及乳酸免费升级。

- 软件可对图像实时采集、冻结、存储、查询、检索、打印等处理，提供全面的报告模板功能，可根据需求灵活增加检测项目和项目结论，修改医师、科室等等登记记录，自动输出彩色图文报告。

- 软件具有实时标本图像和标准图谱教学库比对功能，并且可以把典型图像放入标准图库中，生成标图，具有自我学习功能。

- 检测项目：各种体液,分泌物。能对支原体,衣原体,性病,阴道分泌物、尿道分泌物、口腔咽拭子、尿液、精液、胸腹水、骨髓细胞、前列腺液等病原体进行检测（选配软件精子、病理学）。

- 软件嵌入式图像放大及调节功能，软件可以针对病原体进行标注、测量、局部放大，并且具有统计功能如项目统计、人数统计、收费统计等，可通过计算机一体化操作。

- 对技术人员、操作人员进行免费的医学培训和设备培训，内容包括相关的医学知识和设备操作、设备维护及简单的设备维修等。

- 具有教学软件与电子教学图谱。

- 设置密码登陆，采用有效的权限控制，避免非医师误操作。

二、专机耗材限价

| 目录序号 | 耗材名称 | 用途及功能描述 | 技术参数要求 | 规格 | 类别 | 最高 限价 （元/人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光染色液 | 用于人体分泌物样本中真菌细胞壁的荧光染色 | 试剂分为AB液，采用葡聚糖结合蛋白、肽聚糖结合蛋白包被荧光素，靶向标记病原物以及细胞，使用超高倍显微影像技术检测支原体、衣原体的小体以及包涵体 | 2型， 100 人份/盒 | 国产 | 41.6 |
| 2 | 抗酸染色液 | 对人体痰液、肺泡灌洗液等样本中结核分枝杆菌进行抗酸染色 | 试剂为抗酸快速染色，采用特定蛋白结合技术，靶向标记结核分枝杆菌，可有效避免背景杂质干扰，使用超高倍显微影像技术检测 | 100 人份/盒 | 国产 | 41.6 |

- 三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- ★7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。