娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院污水处理站电力监控平台运维服务项目招标文件（院内招标）

二〇二五年十一月

- 第一章 投标邀请

- 污水处理站电力监控平台运维服务项目进行挂网，公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：污水处理站电力监控平台运维服务项目

- 二、采购方式

- 医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 三、投标人资格要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

- 7、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册、具备独立法人资格的事业或企业单位，营业执照处于有效期。

- 8、营业执照经营范围包括技术服务、节能管理服务、节能技术推广服务或水污染治理等。

- 9、投标人需提供近1年内2个及以上湖南省重点排污单位电力监控平台运维服务合同。

- 10、本项目不接受联合体投标。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、报名方式及报名内容：包含但不限于将以下信息发至邮箱（28693680@QQ,COM）参与项目名称、公司名称、联系人、联系方式，公司相关资质等；

- 2、报名截止时间：自本报名信息发布之日起5个工作日；

- 3、开标时间：2025年12月3日10:10；

- 4、开标地点;娄底市中心医院综合楼420室。

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3、招标人地址：娄底市长青中街51号

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

- 3、投标单位必须提供纸质投标文件及电子版投标文件（PDF格式签字盖章版本）

- 第二章采购需求

一、采购项目交付、实施的时间和地点

1.采购项目

| 项目名称 | 控制价(元) |
| --- | --- |
| 污水处理站电力监控平台运维服务项目 | 12480.00 |

- 施工地点：娄底市中心医院院内

- 项目内容及要求，（以下内容必须全部响应，否则视为无效投标）

- 全年提供人工服务、数据分析、现场运维、流量续费、24小时咨询等，每年出具现场巡检核查，负责编制年度运维巡检报告报送省厅，确保测点的规范科学，防篡改、变更线路，保证数据的稳定、科学上发平台。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照；

3、履行本项目所必需的资质证明；

4、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

5、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

6、投标文件一正一副，均需加盖公章；

7、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

8、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

- 四、合同

合同编号：

娄底市中心医院污水处理站电力监控平台运维服务合同

甲方：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

乙方：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

因湖南省生态环境+电力大数据项目需要，甲方选定乙方作为污水处理站电力监控平台运维服务单位。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购污水处理站电力监控平台运维服务相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

- 一、服务内容

- 1.1 为甲方全年提供现场人工、数据分析、现场运维、流量续费、每天24小时咨询服务（热线电话：             ）等。

1.2 按省厅要求对甲方最新情况建档，进一步明晰监测点位分布及明细（共16点位），便于甲方日常管理。确保测点的规范科学，防篡改、变更线路；对现场工艺复核，点位运行核实，确保监管逻辑科学有效。

- 1.3 每年出具现场巡检核查报告，负责编制年度运维巡检报告报送省厅。

- 1.4 应保障甲方环保电力监控设备正常运行、保障数据稳步传输至湖南省生态环境厅的电力环保智慧监管平台。负责一一核对现场与平台数据，确保数据传输稳定、精准、无误。

1.5 完成现场电力数据信息服务工作，同步拍照留档，将相关信息提供给甲方，并按有关要求汇总上交报告至监管部门。

- 二、服务期限

- 服务期限为三年，自2025年  月  日起至2028年  月  日止。

- 三、乙方责任

- 3.1 乙方应遵守甲方有关制度，确保完成所有服务内容。

- 3.2 禁止将本合同约定的服务转包或分包给任何第三人。

- 3.3 乙方在履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在维保过程中发生事故，给甲方、乙方（包括乙方指派人员）或第三方人身、财产造成损害的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿责任。

- 3.4 如甲方因乙方服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

- 服务费用标准及支付方式

- 4.1 服务费用标准

| 服务项目 | 数量 | 服务费单价 （元/年） | 服务费总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站电力监控平台运维服务 | 16点位 |  |  |  |

- 本合同约定的服务费标准，包含乙方履行本合同所需的人工费、设施设备费、运维费、报告费、流量费、税费等一切费用，且在本合同履行期间不因市场价格波动作任何调整。

- 4.2 服务费支付时间及方式

4.2.1  甲方分三次通过银行转账方式向乙方支付年度服务费：（1）甲方在签订本合同后15个工作日内，向乙方支付第一年度服务费；（2）在第一年度服务期届满前30日内，甲方支付第二年度服务费；（3）在第二年度服务届满前30日内，甲方支付第三年度服务费。

4.2.2 乙方指定收款银行账户

账户名称：

账号：

开户行：

4.2.3 每次支付前，乙方应向甲方开具与付款金额等额的增值税普通发票；如乙方未按本合同约定提供发票，甲方有权拒绝付款且不视为逾期付款，由此产生的不利后果均由乙方承担。

五、廉洁条款

5.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

5.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

六、通知和送达

6.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面形式按本合同约定的联系方式送达。书面形式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

6.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

6.2.1 甲方的文书送达地址：           ，收件人：     ，联系电话：         ，电子邮箱：          。

6.2.2 乙方的文书送达地址：           ，收件人：     ，联系电话：         ，电子邮箱：          。

6.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

6.4 以上地址和联系方式，任意一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任意一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

七、合同的变更与解除

- 7.1 本合同未尽事宜，双方协商一致后另行签订变更、补充协议。

- 7.2 甲乙双方协商一致可提前解除合同的。

- 7.3 如乙方将本合同服务转包或分包给任何第三人，甲方有权单方解除本合同。

- 八、违约责任

- 8.1 如乙方未在本合同约定时间内提供服务，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，按本合同约定总价款的千分之一标准向甲方支付违约金。

- 8.2 如乙方擅自单方解除本合同或甲方因7.3情形解除本合同的，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失外，还须按本合同约定总价款的 30 %标准向甲方支付违约金。

8.3无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款约定的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金1200.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

- 8.4 甲乙双方应严格履行合同中约定的义务。如一方不履行合同义务，由此给守约方造成的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费、保全费），均由违约方赔偿。

九、争议解决方式

- 如双方在履行本合同过程中发生争议，双方协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

- 十、附则

- 10.1 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

- 10.2 本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，自双方签字并盖章之日起生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院       乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：				  或委托代理人（签字）：

合同签订地：娄底市娄星区       签订时间：     年   月   日

第三章投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2022年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）采购需求必须全部满足，不得有偏离，否则投标无效；

第四部分、其他需提供的材料

备注：按要求提供提供材料